## Loại đèn led khác
STT | Product_ID | Tên sản phẩm | Mã Sản Phẩm | Mã SAP | category 1 | category 2 | category 3 | Tags | Giá | Giá đối chiếu | Link sản phẩm | Link ảnh sản phẩm | Link mua hàng online | Tóm tắt TSKT | Tóm tắt ưu điểm, tính năng | Thông số kỹ thuật | Link file HDSD | VD HDSD | Nội dung Ưu điểm SP
1 | 66111 STRIDER-END | Đèn bàn led 66111 STRIDER chống chói Philips - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng | 66111 STRIDER-END |  | Loại đèn led khác |  |  | {"mau_sac": "Xanh lam", "vat_lieu": "Kim loại/ nhựa", "cong_suat": "7W", "dieu_chinh_do_sang": "Có", "nguon_dien": "100-240V / 50-60Hz", "loai": "Đèn bàn", "kich_thuoc_dxrxc": "172 x 172 x 475 mm", "bao_hanh": "3 năm chính hãng"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/66111-strider/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2022/10/den-ban-led-philip-66111-STRIDER.png |  |  | Đèn bàn led 66111 STRIDER chống chói được trang bị bóng led hiện đại, với mức tiêu thụ điện năng thấp, chiếc đèn luôn cho ra chất lượng ánh sáng chất lượng nhất ngay cả khi ánh sáng ở mức độ thấp. Áng sáng của đèn bàn led 66111 STRIDER được khuếch tán đồng đều với các mức sáng có thể thay đổi tùy ý không gây chói mắt hay mỏi mắt cho người sử dụng. Đèn bàn led 66111 STRIDER có công suất 7W tiết kiệm điện năng tối đa, tiết kiệm lên tới 80% so với các loại bóng đèn thông thường. Vì vậy người dùng có thể làm việc và học tập trong một khoảng thời gian dài mà không hao phí quá nhiều điện năng. Đèn bàn led 66111 STRIDER Philips là chiếc đèn chống cận có thiết kế hiện đại, kiểu dáng sang trọng. Với phần máng đèn dài tăng độ phủ của ánh sáng lên vị trí học tập và làm việc. |  |  |  | Đặc điểm nổi bật của đèn bàn led 66111 STRIDER chống chói Đèn bàn led 66111 STRIDER chống chói được trang bị bóng led hiện đại, với mức tiêu thụ điện năng thấp, chiếc đèn luôn cho ra chất lượng ánh sáng chất lượng nhất ngay cả khi ánh sáng ở mức độ thấp. Áng sáng của đèn bàn led 66111 STRIDER được khuếch tán đồng đều với các mức sáng có thể thay đổi tùy ý không gây chói mắt hay mỏi mắt cho người sử dụng. Đèn bàn led 66111 STRIDER có công suất 7W tiết kiệm điện năng tối đa, tiết kiệm lên tới 80% so với các loại bóng đèn thông thường. Vì vậy người dùng có thể làm việc và học tập trong một khoảng thời gian dài mà không hao phí quá nhiều điện năng. Đèn bàn led 66111 STRIDER Philips là chiếc đèn chống cận có thiết kế hiện đại, kiểu dáng sang trọng. Với phần máng đèn dài tăng độ phủ của ánh sáng lên vị trí học tập và làm việc.
2 | 2 | Ballast điện tử T8 EB-Ci 1-2 36W/ 1-4 18W - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"loai_bong_su_dung": "Huỳnh quang T8", "so_bong_ho_tro": "1–2 bóng 36W / 1–4 bóng 18W", "dien_ap_hoat_dong": "220–240V ~ 50/60Hz", "he_so_cong_suat_pf": "Cao, giúp giảm tổn hao điện năng", "hieu_suat_hoat_dong": "Ổn định, bền bỉ trong thời gian dài", "tuoi_tho_ballast": "Lên đến hàng chục nghìn giờ sử dụng"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-dien-tu-t8-eb-ci-1-2-36w-1-4-18w/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2026/01/Thiet-ke-chua-co-ten-14.png |  |  | Khởi động nhanh, không nhấp nháy Hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn Tiết kiệm điện năng hiệu quả Tương thích linh hoạt với nhiều bóng T8 Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt |  |  |  | Đặc điểm nổi bật của Ballast điện tử T8 EB-Ci 1-2 36W/1-4 18W Ballast điện tử T8 EB-Ci 1-2 36W/1-4 18W được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, đáp ứng tốt cả về hiệu suất lẫn độ bền trong quá trình sử dụng: Khởi động nhanh, không nhấp nháy: Đèn sáng ngay khi bật công tắc, ánh sáng ổn định liên tục, giúp hạn chế mỏi mắt khi làm việc hoặc sinh hoạt trong thời gian dài. Hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn: Ballast vận hành hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra tiếng ù khó chịu như ballast sắt từ, phù hợp cho không gian cần sự yên tĩnh. Tiết kiệm điện năng hiệu quả: Nhờ công nghệ điện tử hiện đại, ballast giúp giảm hao phí điện, góp phần giảm chi phí tiền điện hàng tháng. Tương thích linh hoạt với nhiều bóng T8: Hỗ trợ 1–2 bóng 36W hoặc 1–4 bóng 18W , dễ dàng ứng dụng cho nhiều hệ thống chiếu sáng khác nhau. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt: Kích thước gọn nhẹ, thuận tiện thi công, bảo trì và thay thế khi cần thiết. Nhờ những ưu điểm trên, là lựa chọn phù hợp cho công trình dân dụng, văn phòng, trường học, cửa hàng và nhà xưởng .
3 | Ballast Metal BHL-E-CHG | Ballast Metal BHL-E 250W/400W L200TS - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng | Ballast Metal BHL-E-CHG |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat": "250W / 400W", "dien_ap_hoat_dong": "220-240V AC", "tan_so": "50/60Hz", "kich_thuoc": "Dài 200mm", "loai_den_ho_tro": "Đèn Metal Halide", "khoi_luong": "Khoảng 3-5 kg (tùy theo công suất)", "chi_so_ip": "Bảo vệ chống bụi và nước", "chuc_nang_bao_ve": "Chống quá tải, quá áp và ngắn mạch", "bao_hanh": "3 năm chính hãng"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-metal-bhl-e-250w-400w-l200ts/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2024/09/Ballast-Metal-BHL-E-250W-L200TS-loi-nhom.jpg |  |  | Hiệu suất chiếu sáng vượt trội Tiết kiệm năng lượng Bảo vệ an toàn cho hệ thống điện Dễ dàng lắp đặt và bảo trì |  |  |  | Tại sao nên chọn Ballast Metal BHL-E? Ballast Metal BHL-E có nhiều ưu điểm nổi bật giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống chiếu sáng: 1. Hiệu suất chiếu sáng vượt trội Ballast BHL-E được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất chiếu sáng của đèn Metal Halide. Với khả năng cung cấp dòng điện ổn định, ballast giúp đèn hoạt động hiệu quả hơn, mang lại ánh sáng mạnh mẽ và đồng đều. 2. Tiết kiệm năng lượng Với thiết kế tối ưu, ballast BHL-E giúp giảm thiểu tổn thất điện năng, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành cho hệ thống chiếu sáng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp, nơi việc tiết kiệm năng lượng có thể giảm đáng kể chi phí hoạt động. 3. Bảo vệ an toàn cho hệ thống điện Ballast BHL-E được trang bị các tính năng bảo vệ an toàn, giúp ngăn chặn các hiện tượng như quá tải, quá áp và ngắn mạch. Điều này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành. 4. Dễ dàng lắp đặt và bảo trì Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, giúp dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống chiếu sáng mà không cần thay đổi cấu trúc ban đầu. Ngoài ra, việc bảo trì và thay thế cũng rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng.
4 | 4 | Ballast Metal halide CWA 1000 - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_nghe": "CWA – Constant Wattage Autotransformer", "do_on_dinh_cong_suat": "Rất ổn định , duy trì công suất đèn ngay cả khi điện áp dao động", "kha_nang_chiu_dao_dong_dien_ap": "Tốt , phù hợp khu vực điện áp không ổn định", "chat_luong_anh_sang": "Ánh sáng mạnh, đều, ít nhấp nháy", "tuoi_tho_bong_den": "Kéo dài tuổi thọ bóng Metal Halide", "do_ben_ballast": "Cao , phù hợp môi trường làm việc nặng", "phu_hop_chieu_sang_cong_nghiep": "Rất phù hợp cho nhà xưởng, bến cảng, sân vận động", "ung_dung_ngoai_troi": "Hoạt động ổn định, an toàn lâu dài", "chi_phi_van_hanh_lau_dai": "Tối ưu , ít hỏng hóc, giảm chi phí thay thế", "bao_hanh": "3 năm chính hãng", "cong_suat_dinh_muc": "1000W", "loai_ballast": "CWA – Constant Wattage Autotransformer", "dien_ap_dau_vao": "220V / 50Hz", "loai_den_tuong_thich": "Bóng Metal Halide 1000W", "he_so_cong_suat": "Cao (khi kết hợp tụ bù)", "nhiet_do_lam_viec": "Ổn định trong môi trường công nghiệp", "vat_lieu_loi": "Lõi thép silic chất lượng cao", "vo_ballast": "Kim loại sơn tĩnh điện chống oxy hóa"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-metal-halide-cwa-1000/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2026/01/Thiet-ke-chua-co-ten-13.png |  |  | Khả năng khởi động đèn mạnh và nhanh Hoạt động ổn định trong thời gian dài Độ bền cơ học cao, kết cấu chắc chắn Tương thích tốt với tụ bù công suất |  |  |  | Đặc điểm nổi bật của Ballast Metal Halide CWA 1000W Ballast Metal Halide CWA 1000W được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của hệ thống chiếu sáng công suất lớn trong công nghiệp và ngoài trời. Thiết bị không chỉ đảm bảo hiệu suất chiếu sáng mà còn nâng cao độ an toàn và độ bền cho toàn bộ hệ thống. Những đặc điểm nổi bật quan trọng của ballast gồm: Khả năng khởi động đèn mạnh và nhanh Ballast hỗ trợ bóng Metal Halide 1000W khởi động ổn định , hạn chế tình trạng bật tắt nhiều lần, giúp đèn lên sáng đều và đạt công suất tối ưu trong thời gian ngắn. Hoạt động ổn định trong thời gian dài Nhờ công nghệ CWA, ballast giúp duy trì dòng điện và công suất ổn định , hạn chế hiện tượng quá tải, nhấp nháy ánh sáng và giảm tình trạng nóng lên khi sử dụng liên tục . Độ bền cơ học cao, kết cấu chắc chắn Ballast được thiết kế với vỏ kim loại bền bỉ , chịu được va đập và điều kiện môi trường khắc nghiệt, phù hợp lắp đặt tại nhà xưởng, bến bãi, sân vận động và khu vực ngoài trời Tương thích tốt với tụ bù công suất Khi kết hợp với tụ bù phù hợp, ballast giúp nâng cao hệ số công suất , giảm hao phí điện năng và góp phần tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài
5 | 5 | Ballast Sodium BSN 1000W L 302I - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat": "1000W", "dien_ap": "220-240V", "tan_so": "50/60Hz", "kich_thuoc": "L302mm", "loai_den": "Sodium cao áp (HPS)", "hieu_suat_chuyen_doi": "Cao, với tổn thất năng lượng thấp", "chong_tham_nuoc": "Có lớp bảo vệ chống bụi và nước, đạt chuẩn IP20", "kha_nang_bao_ve": "Bảo vệ chống quá tải và quá áp", "nhiet_do_hoat_dong": "-25°C đến +50°C", "bao_hanh": "3 năm chính hãng"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-sodium-bsn-1000w-l-302i/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2024/09/Ballast-Metal-BHL-1000W-L202-1.jpg |  |  | Tìm kiếm Trang chủ Giới thiệu Tin tức Tuyển dụng Showroom Catalogue Philips |  |  |  | Ưu điểm của sản phẩm Tìm kiếm: Trang chủ Giới thiệu Tin tức Tuyển dụng Showroom Catalogue Philips Chat Zalo (8h-24h) 🆂 Shopee Store (24h / 7) 0906264362 Gọi điện Shopee
6 | 6 | Ballast Sodium BSN 100W L300I - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"muc_do_tuong_thich_voi_den_sodium_100w": "Tương thích chuẩn công suất 100W , giúp đèn hoạt động đúng thông số kỹ thuật", "kha_nang_on_dinh_dong_dien": "Ổn định cao , hạn chế sụt áp và quá dòng trong quá trình sử dụng", "khoi_dong_den": "Khởi động nhanh , ánh sáng lên đều và ổn định", "hien_tuong_nhap_nhay": "Hạn chế tối đa nhấp nháy , đặc biệt khi mới bật đèn", "muc_sinh_nhiet_khi_hoat_dong": "Ít sinh nhiệt , lõi thép silic giúp tản nhiệt tốt", "tuoi_tho_bong_den": "Kéo dài tuổi thọ bóng Sodium , giảm hỏng hóc", "do_ben_cua_ballast": "Kết cấu chắc chắn , chịu nhiệt và rung tốt", "chi_phi_bao_tri_thay_the": "Thấp , ít hỏng hóc, vận hành ổn định lâu dài", "do_an_toan_khi_su_dung": "An toàn cao , phù hợp hệ thống chiếu sáng dài hạn", "hieu_qua_kinh_te_lau_dai": "Tiết kiệm chi phí vận hành , đầu tư một lần sử dụng bền", "cong_suat_dinh_muc": "100W", "loai_den_su_dung": "Đèn cao áp Sodium (HPS)", "dien_ap_hoat_dong": "220V – 50Hz", "kieu_lap_dat": "Gắn trong hộp đèn hoặc tủ điện", "vat_lieu_loi": "Thép silic chất lượng cao"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-sodium-bsn-100w-l300i/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2026/01/Thiet-ke-chua-co-ten-9.png |  |  | Hạn chế tối đa hiện tượng nhấp nháy Giữ ánh sáng đèn Sodium luôn đều và ổn định Tránh sốc điện gây hại cho bóng đèn Giảm hao mòn linh kiện bên trong bóng Hạn chế cháy bóng sớm Duy trì hiệu suất chiếu sáng ổn định theo thời gian Chịu nhiệt tốt Chống rung và va đập nhẹ Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt Tiết kiệm thời gian lắp đặt Thuận tiện bảo trì, sửa chữa Phù hợp cho cả công trình mới và nâng cấp hệ thống cũ |  |  |  | Đặc điểm nổi bật của Ballast Sodium BSN 100W L300I Philips Ballast Sodium BSN 100W L300I được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội so với các loại ballast thông thường trên thị trường hiện nay. Sản phẩm không chỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mà còn mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài và ổn định cho hệ thống chiếu sáng. Trước hết, ballast có khả năng ổn định dòng điện rất tốt , giúp: Hạn chế tối đa hiện tượng nhấp nháy Giữ ánh sáng đèn Sodium luôn đều và ổn định Tránh sốc điện gây hại cho bóng đèn Đây là yếu tố quan trọng đối với các công trình chiếu sáng cần vận hành liên tục trong thời gian dài. Một điểm nổi bật khác là khả năng kéo dài tuổi thọ bóng đèn Sodium . Nhờ kiểm soát dòng điện chính xác, ballast giúp: Giảm hao mòn linh kiện bên trong bóng Hạn chế cháy bóng sớm Duy trì hiệu suất chiếu sáng ổn định theo thời gian Ballast Sodium BSN 100W L300I còn có kết cấu chắc chắn, độ bền cao , được thiết kế để: Chịu nhiệt tốt Chống rung và va đập nhẹ Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt như ngoài trời, nhà xưởng, khu công nghiệp Về mặt thi công, sản phẩm được đánh giá cao nhờ dễ dàng lắp đặt và thay thế . Thiết kế gọn gàng giúp: Tiết kiệm thời gian lắp đặt Thuận tiện bảo trì, sửa chữa Phù hợp cho cả công trình mới và nâng cấp hệ thống cũ Ngoài ra, có khả năng tương thích với nhiều loại máng đèn và hệ thống chiếu sáng khác nhau , mang lại sự linh hoạt khi sử dụng trong thực tế.
7 | Ballast Sodium BSN-CHG | Ballast Sodium BSN 150W/250W/400W L300I TS - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng | Ballast Sodium BSN-CHG |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat": "150W, 250W, 400W (tùy chọn theo yêu cầu sử dụng)", "dien_ap_hoat_dong": "220-240V", "tan_so": "50/60Hz", "kich_thuoc": "Dài 300mm", "loai_den_ho_tro": "Đèn Sodium cao áp (HPS)", "chi_so_ip": "IP20 (Chống bụi bẩn)", "hieu_suat_chuyen_doi": "Cao, với mức tổn thất năng lượng thấp", "bao_ve_qua_tai_va_qua_ap": "Có tích hợp bảo vệ an toàn, tránh hiện tượng quá tải hoặc quá áp.", "nhiet_do_hoat_dong": "-25°C đến +50°C", "vat_lieu_che_tao": "Kim loại chất lượng cao, chống ăn mòn và chịu được môi trường khắc nghiệt", "khoi_luong": "3-4 kg (tùy theo công suất)"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-sodium-bsn-150w-250w-400w-l300i-ts/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2024/09/Ballast-Metal-BHL-1000W-L202.jpg | [6 empty] | Đặc điểm kỹ thuật và tính năng nổi bật a. Hiệu suất chiếu sáng tối ưu Một trong những điểm nổi bật của Ballast Sodium BSN 150W/250W/400W L300I TS là khả năng tối ưu hóa hiệu suất chiếu sáng. Sản phẩm được thiết kế nhằm phát huy tối đa khả năng của đèn Sodium, giúp ánh sáng phát ra đều, mạnh và ổn định. Điều này đặc biệt quan trọng trong các công trình yêu cầu cường độ ánh sáng cao nhưng vẫn phải đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Với thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến, Ballast BSN đảm bảo rằng điện năng tiêu thụ được kiểm soát chặt chẽ, từ đó giảm thiểu chi phí vận hành mà không ảnh hưởng đến chất lượng chiếu sáng. b. Đa dạng công suất cho mọi nhu cầu Một trong những ưu điểm lớn của chính là sự linh hoạt về công suất, với các tùy chọn 150W, 250W và 400W. Điều này cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, từ chiếu sáng đường phố, khu dân cư cho đến chiếu sáng nhà máy, sân vận động hay các khu vực công cộng. Mỗi công suất đều được tối ưu hóa để mang lại hiệu quả cao nhất, giúp hệ thống chiếu sáng luôn hoạt động bền bỉ và hiệu quả trong suốt thời gian dài. c. Thiết kế bền bỉ, chịu được môi trường khắc nghiệt Một sản phẩm chiếu sáng ngoài trời hoặc trong các môi trường công nghiệp luôn phải đối mặt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nhiệt độ cao, độ ẩm, đến bụi bẩn. Ballast Sodium BSN L300I TS được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, có khả năng chịu nhiệt tốt và chống ăn mòn, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống chiếu sáng, giảm thiểu sự cố và chi phí bảo trì. d. An toàn, đáng tin cậy với khả năng bảo vệ quá tải An toàn điện luôn là mối quan tâm hàng đầu trong bất kỳ hệ thống chiếu sáng nào. Với , bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của hệ thống. Sản phẩm được tích hợp các tính năng bảo vệ chống quá tải, giúp ngăn chặn các rủi ro về điện như cháy nổ hoặc chập mạch. Ngoài ra, việc thiết kế bảo vệ tự động còn giúp tăng tuổi thọ cho bóng đèn, giảm thiểu tình trạng hỏng hóc do sử dụng quá mức.
8 | 8 | Ballast Sodium BSN 70W L300I - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat": "70W", "dien_ap": "220-240V", "tan_so": "50/60Hz", "kich_thuoc": "L300mm"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-sodium-bsn-70w-l300i/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2024/09/Ballast-Sodium-BSN-1000W-L-302I.jpg1_.jpg |  |  | Hiệu suất cao Bền bỉ và ổn định Tiết kiệm năng lượng Thiết kế an toàn |  |  |  | Ưu điểm nổi bật Hiệu suất cao : Ballast Sodium BSN 70W L300I được thiết kế nhằm tối ưu hóa ánh sáng phát ra từ đèn Sodium, giúp đạt hiệu quả chiếu sáng tối đa với công suất tiêu thụ điện năng thấp. Bền bỉ và ổn định : Sản phẩm được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không gặp sự cố. Tiết kiệm năng lượng : Với khả năng tiêu thụ điện năng tối ưu, Ballast Sodium BSN 70W L300I giúp giảm thiểu lượng điện tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng tốt nhất. Thiết kế an toàn : Sản phẩm tích hợp các biện pháp bảo vệ chống quá tải, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện và người sử dụng.
9 | Ballast Sodium BSN-E-CHG | Ballast Sodium BSN-E 150W/250W/400W L300 ITS - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng | Ballast Sodium BSN-E-CHG |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat": "150W, 250W, 400W (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng)", "dien_ap_hoat_dong": "220-240V", "tan_so": "50/60Hz", "kich_thuoc": "Dài 300mm", "loai_den_ho_tro": "Đèn Sodium cao áp (HPS)", "chi_so_ip": "IP20 (Chống bụi bẩn)", "bao_ve_qua_tai_va_qua_ap": "Có tích hợp bảo vệ an toàn, tránh hiện tượng quá tải hoặc quá áp", "hieu_suat_chuyen_doi": "Cao, giúp giảm thiểu tổn thất năng lượng", "nhiet_do_hoat_dong": "-25°C đến +50°C", "vat_lieu_che_tao": "Kim loại chất lượng cao, chống ăn mòn và chịu được môi trường khắc nghiệt", "khoi_luong": "3-4 kg (tùy theo công suất)"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/ballast-sodium-bsn-e-150w-250w-400w-l300-its/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2024/09/ballast-sodium-bsn-100w-l300-i-philips-500x500-1.png |  |  | Hiệu suất chiếu sáng vượt trội Tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành Tuổi thọ và độ bền cao Tính năng bảo vệ an toàn Thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt và bảo trì |  |  |  | Ưu điểm của sản phẩm 1. Hiệu suất chiếu sáng vượt trội Ballast Sodium BSN-E 150W/250W/400W L300 ITS được thiết kế để tối ưu hóa công suất của đèn Sodium cao áp, cho phép ánh sáng phát ra đạt cường độ cao, ổn định và đồng đều. Điều này rất quan trọng đối với các không gian chiếu sáng rộng lớn như sân vận động, khu công nghiệp hay các tuyến đường cao tốc. Không những thế, ánh sáng phát ra từ hệ thống còn có chất lượng tốt, rõ ràng, giúp tăng cường tầm nhìn và đảm bảo an toàn cho người sử dụng không gian chiếu sáng. 2. Tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành Với thiết kế tiên tiến, Ballast Sodium BSN-E 150W/250W/400W L300 ITS giúp tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ, từ đó giảm thiểu chi phí vận hành hệ thống chiếu sáng. So với các sản phẩm ballast khác trên thị trường, Ballast BSN-E có thể tiết kiệm từ 20-30% lượng điện năng, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các công trình lớn. Đây là một yếu tố quan trọng, đặc biệt khi sử dụng cho các dự án chiếu sáng công cộng, nơi cần hoạt động liên tục và kéo dài. 3. Tuổi thọ và độ bền cao Ballast Sodium BSN-E được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, có khả năng chống ăn mòn và chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ đó, sản phẩm có tuổi thọ dài, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, với khả năng chịu nhiệt tốt, sản phẩm này có thể hoạt động ổn định trong các môi trường nhiệt độ dao động lớn mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất. 4. Tính năng bảo vệ an toàn Một trong những điểm mạnh lớn của Ballast Sodium BSN-E 150W/250W/400W L300 ITS là tính năng bảo vệ an toàn vượt trội. Sản phẩm được tích hợp các cơ chế bảo vệ chống quá tải và quá áp, giúp ngăn chặn tình trạng điện áp không ổn định làm hỏng bóng đèn và hệ thống chiếu sáng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống chiếu sáng lớn, giúp đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao khi vận hành. 5. Thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt và bảo trì Ballast Sodium BSN-E 150W/250W/400W L300 ITS được thiết kế nhỏ gọn với kích thước tiêu chuẩn, giúp dễ dàng lắp đặt vào các hệ thống chiếu sáng hiện có mà không cần thay đổi cấu trúc. Hơn nữa, với thiết kế module thông minh, sản phẩm cho phép bảo trì nhanh chóng và thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức cho người sử dụng.
10 | 10 | Biến áp điện tử đèn Led Dimmable LED Transformer 75W 24VDC Philips - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"hieu_suat": ">90%", "he_so_cong_suat_pf": ">0.95", "kha_nang_dimmable": "Có", "bao_ve_qua_tai_qua_nhiet": "Có", "kha_nang_chong_nhieu_dien_tu": "Có", "kich_thuoc": "Nhỏ gọn", "trong_luong": "Nhẹ", "tuoi_tho": "30.000 giờ", "ung_dung": "Nhà ở, thương mại, công nghiệp", "dien_ap_khong_doi": "24VDC", "bao_hanh": "3 năm", "thuong_hieu": "Philips", "model": "LED Transformer 75W 24VDC Dimmable", "cong_suat_dau_ra": "75W", "dien_ap_dau_vao": "100-240V AC, 50/60Hz", "dien_ap_dau_ra": "24V DC", "dong_dien_dau_ra": "3.12A", "nhiet_do_hoat_dong": "-20°C đến 50°C", "chuan_bao_ve": "IP20 (dành cho không gian trong nhà)", "kich_thuoc_chi_tiet": "180mm x 60mm x 35mm", "trong_luong_chi_tiet": "350g", "cong_suat": "75W", "nguon_ra": "24VDC"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/bien-ap-dien-tu-den-led-dimmable-led-transformer-75w-24vdc-philips/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2025/01/Dimmable-LED-Transformer-75W-24VDC-Co-chuc-nang-dimmable.webp |  |  | Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt Bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch Tương thích với rất nhiều bộ điều chỉnh độ sáng Chống nhiễu điện từ Tuổi thọ cao Chất lượng ánh sáng ổn định Công suất 75W Nguồn ra 24VDC Khả năng dimmable Hiệu suất cao, tiết kiệm điện Chất lượng Philips |  |  |  | Đặc điểm nổi bật biến áp điện tử Led Dimmable Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt : Kích thước tối ưu giúp tiết kiệm được không gian và phù hợp với nhiều kiểu lắp đặt khác nhau. Bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch : Tích hợp các cơ chế bảo vệ giúp thiết bị hoạt động được an toàn và bền bỉ. Tương thích với rất nhiều bộ điều chỉnh độ sáng : Hoạt động tốt với các dimmer phổ biến trên thị trường. Chống nhiễu điện từ : Đảm bảo không gây các ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác trong hệ thống. Tuổi thọ cao : Đạt đến 30.000 giờ sử dụng, giảm được chi phí bảo trì và thay thế. Chất lượng ánh sáng ổn định : Không bị nhấp nháy, bảo vệ mắt người dùng. Công suất 75W : Phù hợp cho các hệ thống chiếu sáng led dài hạn. Nguồn ra 24VDC : Tương thích với rất nhiều loại đèn led 24V trên thị trường. Khả năng dimmable : Hỗ trợ điều chỉnh được độ sáng một cách mềm mại, phù hợp với nhiều môi trường sử dụng. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện : Giúp giảm tiêu hao năng lượng, tăng được tuổi thọ thiết bị. Chất lượng Philips : Thương hiệu danh tiếng với các độ bền cao và hiệu suất ổn định.
11 | Economic LED Transformer 30-180W 24VDC Philips-END | Biến áp điện tử đèn Led Economic LED Transformer 30-180W 24VDC Philips - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng | Economic LED Transformer 30-180W 24VDC Philips-END |  | Loại đèn led khác |  |  | {"cong_suat_dau_vao": "180W", "dien_ap_dau_vao": "220-240V AC", "dien_ap_dau_ra": "24V DC", "hieu_suat": "> 90%", "nhiet_do_hoat_dong": "-20°C đến 50°C", "cap_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "20.000 giờ", "kich_thuoc": "Tùy phiên bản", "thuong_hieu": "PHILIPS", "cong_suat": "180w", "bao_hanh": "3 năm chính hãng"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/bien-ap-dien-tu-den-led-economic-led-transformer-30-180w-24vdc-philips/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2025/01/Economic-LED-Transformer-30-180W-24VDC.jpg |  |  | 4.1. Hiệu Suất Cao & Tiết Kiệm Năng Lượng 4.2. Cung Cấp Điện Áp Ổn Định 4.3. Thiết Kế Nhỏ Gọn, Dễ Lắp Đặt 4.4. An Toàn & Bền Bỉ | Thông số: Giá trị Công suất đầu vào: 180W Điện áp đầu vào: 220-240V AC Điện áp đầu ra: 24V DC Hiệu suất: > 90% Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 50°C Cấp bảo vệ: IP20 Tuổi thọ: 20.000 giờ Kích thước: Tùy phiên bản |  |  | Ưu Điểm Nổi Bật Biến áp điện tử đèn Led Economic Philips 4.1. Hiệu Suất Cao & Tiết Kiệm Năng Lượng Biến áp điện tử đèn led của Philips có hiệu suất trên 90% , giúp giảm được tiêu hao được điện năng đáng kể. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm được chi phí điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường. 4.2. Cung Cấp Điện Áp Ổn Định Nguồn điện ổn định giúp đèn led hoạt động được bền bỉ, không bị nhấp nháy, từ đó tăng tuổi thọ cho đèn và đảm bảo ánh sáng luôn đạt chất lượng cao. 4.3. Thiết Kế Nhỏ Gọn, Dễ Lắp Đặt Biến áp có thiết kế rất nhỏ gọn , thuận tiện trong quá trình lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Thiết bị có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, với mức nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 50°C . 4.4. An Toàn & Bền Bỉ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP20 , chống các bụi bẩn và có khả năng tản nhiệt tốt, giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, với tuổi thọ lên đến 20.000 giờ , biến áp có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều năm liền.
12 | 12 | Biến áp điện tử LED ET-E 10W-60W Philips - Đèn Led Philips Tiết Kiệm Điện, Phân Phối Bóng Đèn Philips Chính Hãng |  |  | Loại đèn led khác |  |  | {"hieu_suat": "Cao (>85%)", "do_on_dinh_dien_ap": "Rất ổn định", "kich_thuoc": "Nhỏ gọn, linh hoạt lắp đặt", "sinh_nhiet": "Thấp", "co_che_bao_ve": "Đầy đủ (quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch)", "tuoi_tho_thiet_bi": "Cao, bền bỉ", "muc_do_an_toan": "Cao", "cong_suat_hoat_dong": "Dải công suất linh hoạt từ 10W đến 60W", "dien_ap_dau_vao": "220–240V AC / 50–60Hz", "dien_ap_dau_ra": "12V DC hoặc 24V DC", "hieu_suat_chuyen_doi": ">85%", "he_so_cong_suat": "Hệ số công suất cao", "dai_nhiet_do_hoat_dong": "Từ -20°C đến +45°C", "co_che_bao_ve_an_toan": "Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ ngắn mạch", "thiet_ke_lap_dat": "Kích thước nhỏ gọn – mỏng nhẹ", "tuoi_tho_su_dung": "Trung bình trên 30.000 giờ", "tieu_chuan_chat_luong": "Đạt chứng nhận CE, RoHS"} |  |  | https://philipsvietnam.com/san-pham/bien-ap-dien-tu-led-et-e-10w-60w-philips/ | https://philipsvietnam.com/wp-content/uploads/2026/01/Thiet-ke-chua-co-ten-2026-01-12T235009.753.png |  |  | Thiết kế nhỏ gọn Hoạt động êm ái Dòng điện đầu ra ổn định Khả năng chịu tải tốt Tản nhiệt hiệu quả An toàn khi sử dụng lâu dài Khả năng khởi động nhanh Ổn định điện áp khi điện lưới dao động Vật liệu vỏ cách điện tốt Tương thích cao với nhiều thương hiệu đèn LED Giảm hao phí năng lượng Phù hợp cho cả dân dụng và thương mại |  |  |  | Đặc điểm nổi bật của biến áp điện tử LED ET-E 10W–60W Thiết kế nhỏ gọn , dễ lắp đặt trong không gian hẹp như trần thạch cao, hộp kỹ thuật Hoạt động êm ái , không phát ra tiếng ù hay rung khi vận hành Dòng điện đầu ra ổn định , hạn chế hiện tượng nhấp nháy hoặc chập chờn ánh sáng Khả năng chịu tải tốt , tương thích với nhiều loại đèn LED điện áp thấp Tản nhiệt hiệu quả , giúp linh kiện bên trong hoạt động bền bỉ An toàn khi sử dụng lâu dài , giảm thiểu nguy cơ cháy nổ Khả năng khởi động nhanh , đèn LED bật sáng tức thì khi cấp nguồn Ổn định điện áp khi điện lưới dao động , bảo vệ chip LED khỏi sốc điện Vật liệu vỏ cách điện tốt , hạn chế rò rỉ điện, tăng độ an toàn Tương thích cao với nhiều thương hiệu đèn LED , dễ thay thế và nâng cấp hệ thống Giảm hao phí năng lượng , góp phần tiết kiệm chi phí điện năng lâu dài Phù hợp cho cả dân dụng và thương mại , đáp ứng nhiều nhu cầu chiếu sáng khác nhau