## Danh Mục
STT | Product_ID | Tên sản phẩm | Mã Sản Phẩm | Mã SAP | category 1 | category 2 | category 3 | Tags | Giá | Giá đối chiếu | Link sản phẩm | Link ảnh sản phẩm | Link mua hàng online | Tóm tắt TSKT | Tóm tắt ưu điểm, tính năng | Thông số kỹ thuật | Link file HDSD | VD HDSD | Nội dung Ưu điểm SP
1 | 1 | Bộ máng đèn LED tuýp T8 Nanoco | NT8F118N6 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Phụ kiện đèn | {"thuong_hieu": "Nanoco", "chieu_dai": "0.6m, 1.2m", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "cong_suat": "18W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong": "170V-250V", "he_so_cong_suat": "0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "goc_chieu": "180°", "quang_thong": "1800lm", "dau_den": "G13", "chat_lieu": "Thủy tinh", "cri": "Ra80", "tuoi_tho": "15,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "qui_cach_dong_goi": "25 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 187273 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bo-mang-den-led-tuyp-t8-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Bộ máng Đèn LED T8 có chi phí tiết kiệm hơn khi chúng ta mua lẻ sản phẩm máng đèn và đèn chiếu sáng tách biệt. Phần thân máng được cấu tạo từ thép không gỉ, thêm một lớp sơn tĩnh điện, giúp bền bỉ trong cả môi trường nhiều bụi bẩn. Đặc biệt nhựa cách điện dùng cho phần chân đèn và khung giữ đèn giúp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra cháy nổ. Thiết kế điểm nhấn với 2 màu xanh ở 2 đầu đèn, sản phẩm không chứa kim loại nặng gây độc hại như chì, thủy ngân. Dòng máng đền này còn có thể sử dụng cho các loại đèn khác ngoài nanoco, dễ dàng tháo lắp và cố định. Về phần đèn led được sử dụng chip led nghiên cứu và sản xuất bởi dây chuyển khép kín của Nanoco. Đảm vấn đề an toàn trong phòng chống cháy nổi cũng như nhu cầu chiếu sáng của các công trình dân dụng. Bộ máng đèn LED T8 thủy tinh bọc nhựa Dài 1.2m Nanoco được thiết kế và sản xuất theo quy trình hiện đại, tiên tiến cho ra nguồn sáng chất lượng, hiệu quả cùng giá cả hợp lý, phù hợp sử dụng cho mọi gia đình Việt ngày nay. Đèn LED dạng tuýp là sản phẩm rất phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng trong gia đình, tạo ra ánh sáng mềm mại, không chói mắt, đem đến cảm giác ấm cúng, sạch sẽ cho ngôi nhà của bạn. Bộ máng đèn LED dạng tuýp là sản phẩm do Nanoco sản xuất, được Bộ Công Thương chứng nhận tiết kiệm năng lượng.
2 | 2 | Bóng đèn Hoa Cúc LED A-Bulb E27 Nanoco | NLBC093 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K", "kich_thuoc_san_pham": "Ø60/H108mm", "cong_suat": "9W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "900lm", "chat_lieu": "Thân đèn nhôm nhựa, chóa đèn nhựa trong", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP54", "thong_so_pho_tong": "13 µnol/s", "tuoi_tho": "15,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "60 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 61818 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-hoa-cuc-led-a-bulb-e27-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Bulb hoa cúc Nanoco NLBC093 là bóng đèn LED chuyên sử dụng cho chiếu sáng hoa cúc, nhằm phổ ánh sáng phù hợp điều khiển ra hoa cây hoa cúc thương phẩm và nhân giống. Đặc biệt, đèn LED Bulb hoa cúc Nanoco NLBC093 tiết kiệm điện điện năng lên đến 70% so với bóng đèn thông thường như compact, sợi đốt,... >> Xem thêm video review sản phẩm: " BÓNG LED BULB HOA CÚC NANOCO NLBC093: Bạn đồng hành cùng nhà nông "
3 | 3 | Bóng đèn LED A-Bulb E27 Nanoco |  |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "model": "NLB096", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "Ø50/H85mm, Ø55/H100mm, Ø60/H108mm, Ø60/H118mm, Ø70/H138mm, Ø80/H155mm, Ø95/H187mm, Ø120/H232mm", "cong_suat": "9W", "kich_thuoc_den": "Ø60/H113", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "dien_ap_hoat_dong": "150-250V", "he_so_cong_suat": "0.5", "chi_so_ip": "IP20", "goc_chieu": "200", "quang_thong": "806", "hieu_suat_sang": "90", "chat_lieu": "Nhôm Nhựa", "cri": ">Ra80", "dau_den": "E27", "tuoi_tho": "15000", "qui_cach_dong_goi": "60 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 53636 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-a-bulb-e27-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png |  |  | Đèn LED Bulb tròn có thời gian bật và tắt rất nhanh kể từ lúc có tác động (tính bằng micro giây), tạo ra sự tiện lợi cho người dùng có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không có độ trễ. Tuổi thọ đèn cao cũng là điểm khác biệt lớn nhất của đèn LED Bulb tròn so với các loại đèn thế hệ cũ khác như đèn dây tóc, đèn huỳnh quang. Vỏ đèn Bulb tròn được làm từ nhựa cao cấp, bền bỉ với tác động vật lý bên ngoài, khả năng vỡ thấp. Công nghệ LED không gây độc hại, không chứa các hoá chất thủy ngân, thân thiện với môi trường và có thể tái chế sau khi không còn sử dụng. |  |  |  | Đèn led bulb Nanoco được thiết kế hiện đại với dòng sản phẩm chiếu sáng được ưa chuộng hiện nay trên thị trường trong khả năng phân bổ nguồn sáng tốt tạo khả năng chiếu sáng chất lượng cho hệ thống không gian với nguồn sáng chất lượng cao, ổn định và thiết kế chiếu sáng. Đèn được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với chất liệu cao cấp, ánh sáng chất lượng với 3 màu sáng chủ yếu trắng, vàng, trung tính đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài, tiết kiệm điện trong hệ thống sử dụng điện. Sử dụng công nghệ chip led cao cấp, đèn led bulb Nanoco có độ sáng với quang thông lên đến 1600Lm nhằm đáp ứng tiêu chí sản xuất lâu dài, nguồn sáng đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài với 3 gam màu sáng chủ đạo: 3000K ánh sáng vàng, 4000K ánh sáng trung tính, 6500K ánh sáng trắng nhằm giúp người dùng có sự lựa chọn chiếu sáng phù hợp với hệ thống không gian, tạo cảm giác thoải mái khi chiếu sáng. Bóng Đèn LED Bulb Nanoco Công Suất Nhỏ có thiết kế dạng tròn, công suất nhỏ nên thường dùng để chiếu sáng và trang trí trong nhà, văn phòng, khách sạn, không gian nhỏ,…tạo sự ấm áp và có tính nghệ thuật. Đèn LED Bulb tròn có thời gian bật và tắt rất nhanh kể từ lúc có tác động (tính bằng micro giây), tạo ra sự tiện lợi cho người dùng có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không có độ trễ. Tuổi thọ đèn cao cũng là điểm khác biệt lớn nhất của đèn LED Bulb tròn so với các loại đèn thế hệ cũ khác như đèn dây tóc, đèn huỳnh quang. Vỏ đèn Bulb tròn được làm từ nhựa cao cấp, bền bỉ với tác động vật lý bên ngoài, khả năng vỡ thấp. Công nghệ LED không gây độc hại, không chứa các hoá chất thủy ngân, thân thiện với môi trường và có thể tái chế sau khi không còn sử dụng.
4 | 4 | Bóng đèn LED A-Bulb E27 Panasonic | LDAHV12DH6T |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "cong_suat_w": "12W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "110-240V", "quang_thong_lm": "1400", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "12000", "qui_cach_dong_goi": "10 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 135455 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-a-bulb-e27-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Bulb được ra đời để thay thế các loại đèn thế hệ cũ như sợi tóc, đèn compact với ánh sáng công suất lớn, tuổi thọ cao 15.000 giờ, bền bỉ với thời gian và đặc biệt là tiết kiệm 80% năng lượng so với đèn truyền thống. Không chỉ thế, bóng đèn LED Bulb còn dễ sử dụng, lắp đặt và có tính thẩm mỹ cao phù hợp với nhiều không gian có thể kết hợp vừa chiếu sáng và trang trí. Đèn Led Panasonic Neo Bulb thiết kế dạng tròn, công suất nhỏ thường dùng để chiếu sáng và trang trí trong nhà. Tuổi thọ đèn cao tiết kiệm điện năng tiêu thụ so với đèn thường. Vỏ đèn Bulb tròn được làm từ nhựa cao cấp, bền bỉ với tác động vật lý bên ngoài, khả năng vỡ thấp.
5 | 5 | Bóng đèn LED Bulb Trang trí E27 Nanoco | NLB02P |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "kich_thuoc_den": "Ø45/H68", "cong_suat_w": "1.5W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "170-250V", "he_so_cong_suat_pf": "0.5", "mau_sac": "Hồng", "chi_so_ip": "IP20", "goc_chieu_do": "200", "chat_lieu": "Nhựa", "cri": "Ra80", "dau_den": "E27", "tuoi_tho_gio": "10000", "qui_cach_dong_goi": "100 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 20000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-bulb-trang-tri-e27-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/28575/1.png | [6 empty] | Đèn LED Bulb Nanoco được thiết kế hiện đại với dòng sản phẩm chiếu sáng được ưa chuộng hiện nay trên thị trường trong khả năng phân bổ nguồn sáng tốt tạo khả năng chiếu sáng chất lượng cho hệ thống không gian với nguồn sáng chất lượng cao, ổn định và thiết kế chiếu sáng. Đèn được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với chất liệu cao cấp, ánh sáng chất lượng với 3 màu sáng chủ yếu trắng, vàng, trung tính đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài, tiết kiệm điện trong hệ thống sử dụng điện. Bóng Đèn LED Bulb trang trí E27 Nanoco - IP 20 có thiết kế dạng tròn, công suất nhỏ nên thường dùng để chiếu sáng và trang trí trong nhà, văn phòng, khách sạn, không gian nhỏ,…tạo sự ấm áp và có tính nghệ thuật. Đèn LED Bulb tròn có thời gian bật và tắt rất nhanh kể từ lúc có tác động (tính bằng micro giây), tạo ra sự tiện lợi cho người dùng có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không có độ trễ. Tuổi thọ đèn cao cũng là điểm khác biệt lớn nhất của đèn LED Bulb tròn so với các loại đèn thế hệ cũ khác như đèn dây tóc, đèn huỳnh quang. Vỏ đèn Bulb tròn được làm từ nhựa cao cấp, bền bỉ với tác động vật lý bên ngoài, khả năng vỡ thấp. Công nghệ LED không gây độc hại, không chứa các hoá chất thủy ngân, thân thiện với môi trường và có thể tái chế sau khi không còn sử dụng.
6 | 6 | Bóng đèn LED T-Bulb Lotus E27 Nanoco | NLB206 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "kich_thuoc_den": "Ø70/H123, Ø80/H141, Ø100/H168, Ø118/H194, Ø138/H222", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "cong_suat": "20W", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "dien_ap_hoat_dong": "150-250V", "he_so_cong_suat": "0.5", "chi_so_IP": "IP20", "goc_chieu": "180", "quang_thong": "1600", "hieu_suat_sang": "80", "chat_lieu": "Nhôm Nhựa", "CRI": ">Ra80", "dau_den": "E27", "tuoi_tho": "15000", "qui_cach_dong_goi": "60 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 100000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-t-bulb-lotus-e27-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn led bulb Nanoco được thiết kế hiện đại với dòng sản phẩm chiếu sáng được ưa chuộng hiện nay trên thị trường trong khả năng phân bổ nguồn sáng tốt tạo khả năng chiếu sáng chất lượng cho hệ thống không gian với nguồn sáng chất lượng cao, ổn định và thiết kế chiếu sáng. Đèn được sản xuất theo công nghệ tiên tiến với chất liệu cao cấp, ánh sáng chất lượng với 3 màu sáng chủ yếu trắng, vàng, trung tính đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài, tiết kiệm điện trong hệ thống sử dụng điện. Sử dụng công nghệ chip led cao cấp, đèn led bulb Nanoco có độ sáng với quang thông lên đến 1600Lm nhằm đáp ứng tiêu chí sản xuất lâu dài, nguồn sáng đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài với 3 gam màu sáng chủ đạo: 3000K ánh sáng vàng, 4000K ánh sáng trung tính, 6500K ánh sáng trắng nhằm giúp người dùng có sự lựa chọn chiếu sáng phù hợp với hệ thống không gian, tạo cảm giác thoải mái khi chiếu sáng LED Bulb E27 Nanoco được thiết kế phần choá và thân đèn đều làm bằng nhựa đảm bảo chất liệu nhựa cứng cáp, ổn định và dễ chịu khi sử dụng, hạn chế bể vỡ khi sử dụng. Màu trắng trang nhã đem đến không gian chiếu sáng thêm phần tinh tế, hiện đại hơn bao giờ hết. Hình trụ tròn đem đến hệ thống chiếu sáng an toàn, tiện ích không làm chiếm nhiều diện tích không gian chiếu sáng, đem lại một sự nổi bật trong thiết kế chiếu sáng. Đui đèn E27 dễ dàng lắp đặt và sử dụng chiếu sáng lâu dài trong hệ thống điện.
7 | 7 | Bóng đèn LED T-Bulb Titan E27 Nanoco | NLBT406 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"kich_thuoc_den": "Ø120/H205", "nhiet_do_mau": "6500K", "cong_suat": "40W", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "dien_ap_hoat_dong": "150-250V", "he_so_cong_suat": "0.5", "chi_so_IP": "IP20", "goc_chieu": "180", "quang_thong": "4000", "hieu_suat_sang": "100", "chat_lieu": "Nhôm Nhựa", "CRI": ">Ra80", "dau_den": "E27", "tuoi_tho": "15000", "qui_cach_dong_goi": "12 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 191818 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-t-bulb-titan-e27-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/26255/1.png | [6 empty] | Đèn LED Bulb Nanoco được thiết kế hiện đại với dòng sản phẩm chiếu sáng được ưa chuộng hiện nay trên thị trường trong khả năng phân bổ nguồn sáng tốt tạo khả năng chiếu sáng chất lượng cho hệ thống không gian với nguồn sáng chất lượng cao, ổn định và thiết kế chiếu sáng. Đèn được sản xuất theo công nghệ tiên tiến với chất liệu cao cấp, ánh sáng chất lượng với 3 màu sáng chủ yếu trắng, vàng, trung tính đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài, tiết kiệm điện trong hệ thống sử dụng điện. Sử dụng công nghệ chip led cao cấp, đèn led bulb Nanoco có độ sáng với quang thông lên đến 1600Lm nhằm đáp ứng tiêu chí sản xuất lâu dài, nguồn sáng đảm bảo hệ thống chiếu sáng lâu dài với 3 gam màu sáng chủ đạo: 3000K ánh sáng vàng, 4000K ánh sáng trung tính, 6500K ánh sáng trắng nhằm giúp người dùng có sự lựa chọn chiếu sáng phù hợp với hệ thống không gian, tạo cảm giác thoải mái khi chiếu sáng. Đèn LED Bulb trụ Nanoco là dòng đèn LED hiện đại, chất lượng, góc chiếu rộng, đang được rất được ưa chuộng ở các xí nghiệp và nhà kho. Đèn LED Bulb trụ Nanoco đạt TCVN, tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương.
8 | 8 | Bóng đèn LED Tuýp T8 thủy tinh bọc nhựa Nanoco |  |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "model": "722", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | Liên hệ |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-boc-nhua-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png
9 | 9 | Bóng đèn LED Tuýp T8 thủy tinh bọc nhựa Nanoco - Lite Series | NT8P103 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"mau_anh_sang": "Trắng 6500K, Vàng 3000K", "kich_thuoc_san_pham": "Dài 1.2m, Dài 0.6m", "cong_suat": "10W, 22W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1200lm", "chat_lieu": "Thủy tinh bọc nhựa", "dau_den": "G13", "goc_chieu": "180°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "25 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 73636 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-boc-nhua-nanoco-lite-series | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/36141/1.jpg |  |  | Công suất 10W – Quang thông 1200lm Ánh sáng vàng 3000K Chất liệu thủy tinh bọc nhựa Chỉ số hoàn màu Ra80 Đầu đèn G13 tiêu chuẩn Chỉ số bảo vệ IP20 Tuổi thọ 25.000 giờ |  |  |  | Đặc điểm nổi bật Công suất 10W – Quang thông 1200lm: Chiếu sáng rõ ràng, tiết kiệm năng lượng, phù hợp không gian nhỏ. Ánh sáng vàng 3000K: Tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu, lý tưởng cho không gian sinh hoạt. Chất liệu thủy tinh bọc nhựa: An toàn hơn khi sử dụng, chống nứt vỡ, độ bền cao. Chỉ số hoàn màu Ra80: Màu sắc hiển thị trung thực, ánh sáng tự nhiên và dễ chịu cho mắt. Đầu đèn G13 tiêu chuẩn: Lắp đặt dễ dàng, tương thích với hầu hết máng tuýp phổ biến. Chỉ số bảo vệ IP20: Phù hợp sử dụng trong nhà, đảm bảo an toàn điện. Tuổi thọ 25.000 giờ: Hoạt động bền bỉ, giảm tần suất thay thế và chi phí bảo trì.
10 | 10 | Bóng đèn LED Tuýp T8 thủy tinh Nanoco | NT8T203 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K", "kich_thuoc_san_pham": "Dài 1.2m, Dài 0.6m", "cong_suat": "10W, 40W, 20W", "cong_suat_w": "20W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "170-250V", "he_so_cong_suat_pf": "0.5", "chieu_dai": "1.2m", "chi_so_ip": "IP20", "goc_chieu_do": "180", "quang_thong_lm": "2250", "dau_den": "G13", "chat_lieu": "Thủy tinh", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "15000", "qui_cach_dong_goi": "25 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT"} | 97273 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn NT8T203 là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống và làm việc với công suất 20W và ánh sáng vàng 3000K, mang lại không gian ấm áp và dễ chịu. Với kích thước dài 1.2m, đèn có khả năng chiếu sáng rộng, phù hợp cho các khu vực cần ánh sáng đồng đều. Được làm từ chất liệu thủy tinh cao cấp, đèn có độ bền cao, sử dụng điện áp AC220-240V/50-60Hz và cho quang thông lên đến 2250lm, giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng tối ưu. Đèn sử dụng đầu G13, góc chiếu rộng 180°, chỉ số CRI đạt 80, giúp ánh sáng trung thực và rõ ràng. Với chỉ số bảo vệ IP20 và tuổi thọ lên đến 15,000 giờ, NT8T203 là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian hiện đại, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bền bỉ.
11 | 11 | Bóng đèn LED Tuýp T8 thủy tinh Nanoco - Lite Series | NT8G103 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "mau_anh_sang": "Trắng 6500K, Vàng 3000K", "kich_thuoc_san_pham": "Dài 1.2m, Dài 0.6m", "cong_suat": "10W, 40W, 20W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1200lm", "chat_lieu": "Thủy tinh", "dau_den": "G13", "goc_chieu": "180°", "CRI": "Ra80", "PF": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "25 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 63636 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-nanoco-lite-series | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png |  |  | Công suất 10W – Quang thông 1200lm Ánh sáng vàng 3000K Chất liệu thủy tinh cao cấp Chỉ số hoàn màu Ra80 Đầu đèn G13 – Dễ dàng lắp đặt Chỉ số bảo vệ IP20 Tuổi thọ 25.000 giờ |  |  |  | Đặc điểm nổi bật Công suất 10W – Quang thông 1200lm: Cho ánh sáng mạnh, rõ nét, tiết kiệm điện năng so với bóng huỳnh quang truyền thống. Ánh sáng vàng 3000K: Tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu – phù hợp không gian sinh hoạt và thư giãn. Chất liệu thủy tinh cao cấp: Độ bền cao, tản nhiệt tốt, ánh sáng đồng đều. Chỉ số hoàn màu Ra80: Hiển thị màu sắc trung thực, bảo vệ thị lực. Đầu đèn G13 – Dễ dàng lắp đặt: Tương thích với nhiều máng đèn tiêu chuẩn. Chỉ số bảo vệ IP20: Phù hợp sử dụng trong nhà. Tuổi thọ 25.000 giờ: Vận hành ổn định, giảm chi phí thay thế và bảo dưỡng.
12 | 12 | Đèn chùm trang trí Panasonic | HH-LM500388 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "kich_thuoc_den": "Ø625/H465", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "220-240V", "mau_sac": "Bạc", "chat_lieu": "Khung sườn kim loại bằng bạc, chóa đèn bằng sứ", "tuoi_tho_gio": "20000", "chuc_nang_dac_biet": "Dùng 8 bóng E27, max 11W", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 9054545 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-chum-trang-tri-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần trang trí Panasonic HH-LM500388 thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với không gian phòng khách.Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn. Chế độ ánh sáng đa năng và điều khiển bằng remote.
13 | 13 | Đèn downlight chỉnh góc Nanoco | NADL073 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"nhiet_do_mau_anh_sang": "Trắng 6500K, Trung tính 4000K, Vàng 3000K", "quang_thong": "630lm, 810lm", "cong_suat": "9W, 7W", "dien_the_su_dung": "220V/50Hz", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø75-80mm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø95/H46mm", "goc_chieu": "38°", "dieu_chinh_goc_xoay": "20°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "20 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 150909 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-chinh-goc-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/29527/1.jpg | [6 empty] | Đèn LED Downlight điều chỉnh là dòng đèn LED Downlight có khả năng điều chỉnh được góc chiếu tùy theo mục đích sử dụng thích hợp chiếu điểm cho sản phẩm, tranh tường. Với chỉ số hoàn màu Ra80, cho ra ánh sáng chân thật và an toàn cho mắt. Đặc biệt, đèn có tuổi thọ lên đến 25,000 giờ, giúp bạn tiết kiệm chi phí thay bóng mới trong thời gian khá dài cũng như tiết kiệm cả công sức của chính bạn. >> Xem thêm video review sản phẩm: " ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỈNH GÓC NANOCO: Tự do điều chỉnh góc chiếu sáng! "
14 | 14 | Đèn downlight ECO series Nanoco | NED094 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "Ø130/H45, Ø110/H45", "cong_suat": "9W, 12W", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø90", "quang_thong": "666lm", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "15,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "40 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 118182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-eco-series-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25283/1.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Nanoco (hay còn gọi là đèn âm trần Nanoco) cho ánh sáng chân thực và hiệu suất chiếu sáng cao so với những loại đèn khác trên thị trường. Đèn LED Downlight của Nanoco sẽ đáp ứng được nhu cầu của các công trình biệt thự, khách sạn, các tòa nhà kiến trúc và các công trình dân dụng với giá mềm bất ngờ. Đèn LED Downlight Eco Series Nanoco - Angel 120° cho ánh sáng tốt và hiệu suất cao hơn hẳn các loại đèn khác trên thị trường. Đèn có nhiều màu sắc ánh sáng đa dạng, nhỏ gọn, với thiết kế bộ nguồn được tích hợp bên trong, phù hợp với nhu cầu sử dụng cho nhiều dạng công trình kiến trúc. LED Downlight ECO SERIES giúp tăng tính thẩm mỹ và an toàn cho không gian nhà bạn.
15 | 15 | Đèn Downlight Global Panasonic | NNP71259 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "cong_suat_w": "5W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø95/H68", "quang_thong_lm": "450", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø95", "tuoi_tho_gio": "15000", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 218182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-global-panasonic | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/28660/1.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. Đèn LED Downlight Global Series Panasonic sản phẩm được làm từ chất liệu hợp kim nhôm và vỏ bọc bằng nhựa cao cấp mang đến độ bền cao, an toàn cho người sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, thuận tiện lắp đặt.
16 | 16 | Đèn Downlight Nanoco |  |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng |  | 162727 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Nanoco (hay còn gọi là đèn âm trần Nanoco) cho ánh sáng chân thực và hiệu suất chiếu sáng cao so với những loại đèn khác trên thị trường. Đèn LED Downlight Siêu Mỏng với 2 chế độ sáng của Nanoco sẽ đáp ứng được nhu cầu của các công trình biệt thự, khách sạn, các tòa nhà kiến trúc và các công trình dân dụng với giá mềm bất ngờ. LED Downlight NDL086 với những ưu điểm vượt trội như: tiết kiệm điện, độ bền cao, dễ lắp đặt và sửa chữa, ánh sáng an toàn cho mắt, không sử dụng nguyên liệu độc hại (chì, thủy ngân) và thân thiện với môi trường, mà đèn LED Downlight Dày Nanoco ngày càng phổ biến trên thị trường.
17 | 17 | Đèn Downlight Onecore Alpha Panasonic | NNP72286 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "cong_suat_w": "8.6W", "nhiet_do_mau": "6500K", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø120/H35", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "850", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "30000", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 590909 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-onecore-alpha-panasonic | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25258/1.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight âm trần Panasonic giúp bạn mang lại không gian chiếu sáng hoàn hảo với nhiều màu sắc khác nhau, cường độ ánh sáng cao nhưng êm dịu cho mắt người dùng, cùng tính năng chống tia UV. Độ trễ bật đèn chỉ 1/1000s, không nhấp nháy, không gây ảnh hưởng thị lực. Và đặc biệt với giá thành hợp lý, tiết kiệm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với các loại đèn LED khác trên thị trường. Nhờ tuổi thọ đèn cao, chất lượng bền bỉ, khó hư hỏng nếu có tác động của ngoại lực. Đèn LED Downlight Alpha Series tròn Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất.
18 | 18 | Đèn Downlight Onecore Alpha vuông Panasonic |  |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng |  | 681818 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-onecore-alpha-vuong-panasonic | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25256/1.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight âm trần Panasonic giúp bạn mang lại không gian chiếu sáng hoàn hảo với nhiều màu sắc khác nhau, cường độ ánh sáng cao nhưng êm dịu cho mắt người dùng, cùng tính năng chống tia UV. Độ trễ bật đèn chỉ 1/1000s, không nhấp nháy, không gây ảnh hưởng thị lực. Và đặc biệt với giá thành hợp lý, tiết kiệm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với các loại đèn LED khác trên thị trường. Nhờ tuổi thọ đèn cao, chất lượng bền bỉ, khó hư hỏng nếu có tác động của ngoại lực. Đèn LED Downlight Alpha Series vuông Panasonic với thiết kế độc đáo và mới lạ, kiểu sáng sang trọng và bắt mắt. Viền đèn cong bo tròn ôm sát trần với mặt đèn phẳng tiệp trần ko tạo cảm giác khó chịu và vướng víu. Thích hợp dùng cho nhà ở, khách sạn, căn hộ cao cấp,... Đồng thời sẽ làm nổi bật nội thất thiết kế cho ngôi nhà của bạn.
19 | 19 | Đèn Downlight Onecore điều chỉnh góc Panasonic | NNP21102 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "6500K", "cong_suat_w": "7W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø90/H32", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "465", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø75", "goc_chieu_do": "24", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "30000", "chuc_nang_dac_biet": "Chỉnh góc", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 581818 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-onecore-dieu-chinh-goc-panasonic | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25255/1.jpg | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. Đèn LED Downlight One-Core chỉnh góc Panasonic NNP21102 sử dụng công nghệ chiếu sáng Led 1 lõi (one core) mang đến nguồn sáng chất lượng rõ nét, chân thực, không gây chói mắt. Có thể điều chỉnh được góc chiếu theo nhu cầu sử dụng. Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, chất liệu bền bĩ, an toàn cho người sử dụng.
20 | 20 | Đèn Downlight Onecore Panasonic | HH-LD40508K19 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "2700K", "cong_suat_w": "5.5W", "chi_so_ip": "IP43", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø100/H80", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "345", "tuoi_tho_gio": "30000", "chong_am": "Chống ẩm", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 800000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-onecore-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. Đèn LED Downlight One-Core chống ẩm - IP43 Panasonic HH-LD40508K19 sử dụng công nghệ chiếu sáng Led 1 lõi (one core) mang đến nguồn sáng chất lượng rõ nét, chân thực, không gây chói mắt. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế phù hợp đa dạng không gian sống. An toàn với môi trường và người sử dụng.
21 | 21 | Đèn Downlight Onecore vuông Panasonic | HH-LD20507K19 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "6500K, 2700K", "cong_suat_w": "5.5W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "kich_thuoc_den": "100x100x80", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "345", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "30000", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 872727 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-onecore-vuong-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. LED Downlight One-core vuông Panasonic sử dụng công nghệ chiếu sáng Led 1 lõi (one core) mang đến nguồn sáng chất lượng rõ nét, chân thực, không gây chói mắt. Đèn Led lắp trong bộ nguồn đảm bảo độ bền và tuổi thọ cho đèn. Thiết kế khung nhôm (khuôn đúc) mạ trắng tinh tế. An toàn với môi trường và người sử dụng.
22 | 22 | Đèn Downlight Panel EZ Panasonic | NNNC7655188 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "4000K, 6500K", "cong_suat": "9W", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø98/H22", "quang_thong": "675", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø90", "cri": "Ra80", "tuoi_tho": "20000", "qui_cach_dong_goi": "10 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 309091 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-panel-ez-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. Đèn Led Panasonic âm trần EZ Series Panasonic , thiết kế siêu mỏng tinh tế - độ dày 22mm, công suất đa dạng phù hợp với nhiều không gian. Vật liệu cao cấp chống cháy, không bị biến dạng hay ố vàng do nhiệt độ của đèn. Thiết kế thông minh thuận tiện cho việc lắp đặt và đảm bảo an toàn.
23 | 23 | Đèn Downlight Panel Panasonic | NNP712563 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "3000K, 6500K", "cong_suat": "6W", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "kich_thuoc_den": "Ø105/H21", "quang_thong": "360", "kich_thuoc_khoet_lo": "Ø105", "cri": "Ra80", "tuoi_tho": "20000", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT"} | 222727 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-downlight-panel-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Panasonic tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết hàng đầu và các quy định được yêu cầu cho thị trường của từng quốc gia. Dây chuyền sản xuất sử dụng các công nghệ tự động hóa nhà máy hiện đại, tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có độ tin cậy cao hơn. Các sản phẩm được sản xuất một cách hiệu quả với chất lượng cao và đồng nhất. LED Downlight Panel tròn Panasonic thiết kế siêu mỏng tinh tế - độ dày 21mm, công suất đa dạng phù hợp với nhiều không gian. Vật liệu cao cấp chống cháy, không bị biến dạng hay ố vàng do nhiệt độ của đèn. Thiết kế thông minh thuận tiện cho việc lắp đặt và đảm bảo an toàn.
24 | 24 | Đèn LED bán nguyệt ECO Nanoco | NSHE406 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "600x60x28mm, 1200x60x28mm", "cong_suat": "40W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "4000lm", "chat_lieu": "Nhựa PC nguyên khối", "goc_chieu": "160°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "10 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 209091 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-ban-nguyet-eco-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/33702/1.jpg |  |  | Toàn bộ các bộ phận thân vỏ của Đèn LED Bán Nguyệt ECO sử dụng nhựa PC, chống va đập cực kì tốt, độ cứng cao, rất bền. Độ trong suốt tốt hơn giúp dẫn truyền ánh sáng từ CHIP LED qua chóa đèn tốt hơn, làm tăng cường độ sáng và hiệu suất sáng của bộ đèn. Chịu được nhiệt độ cao. Bền màu và thẩm mỹ cao: nên đèn LED Bán Nguyệt ECO có khả năng giữ màu tốt hơn và giữ được hình dáng, không bị biến dạng hay phai màu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Bộ đèn sử dụng Chip LED dán SMD2835 Hàn Quốc – Seoul Semiconductor với 03 màu ánh sáng Trắng 6500K – Trung Tính 4000K – Vàng 3000K, có chất lượng và hiệu suất sáng cao. Mạch điện đèn LED sử dụng nguyên vật liệu hợp kim nhôm, giúp cho đèn cứng cáp, khả năng tản nhiệt cao giúp tăng tuổi thọ đèn. Phần thân đèn và phần đầu đèn được thiết kế chi tiết tỉ mỉ các kết cấu được kết nối khớp chặt chẽ với nhau giúp tránh được côn trùng xâm nhập. Các bộ phận đèn được kết nối với nhau bằng khớp ngàm khóa 02 chiều, cơ cấu kết nối này làm cho đèn chắc chắn và cứng cáp hơn. |  |  |  | Đèn Led bán nguyệt ECO là dòng đèn mới nhất của Nanoco với các ưu điểm vượt trội như VỀ THIẾT KẾ Toàn bộ các bộ phận thân vỏ của Đèn LED Bán Nguyệt ECO sử dụng nhựa PC, chống va đập cực kì tốt, độ cứng cao, rất bền. Độ trong suốt tốt hơn giúp dẫn truyền ánh sáng từ CHIP LED qua chóa đèn tốt hơn, làm tăng cường độ sáng và hiệu suất sáng của bộ đèn. Chịu được nhiệt độ cao. Bền màu và thẩm mỹ cao: nên đèn LED Bán Nguyệt ECO có khả năng giữ màu tốt hơn và giữ được hình dáng, không bị biến dạng hay phai màu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. VỀ CƠ CẤU ĐIỆN Bộ đèn sử dụng Chip LED dán SMD2835 Hàn Quốc – Seoul Semiconductor với 03 màu ánh sáng Trắng 6500K – Trung Tính 4000K – Vàng 3000K, có chất lượng và hiệu suất sáng cao. Mạch điện đèn LED sử dụng nguyên vật liệu hợp kim nhôm, giúp cho đèn cứng cáp, khả năng tản nhiệt cao giúp tăng tuổi thọ đèn. VỀ CƠ CẤU VỎ BỘ ĐÈN. Phần thân đèn và phần đầu đèn được thiết kế chi tiết tỉ mỉ các kết cấu được kết nối khớp chặt chẽ với nhau giúp tránh được côn trùng xâm nhập. Các bộ phận đèn được kết nối với nhau bằng khớp ngàm khóa 02 chiều, cơ cấu kết nối này làm cho đèn chắc chắn và cứng cáp hơn. Dùng đèn Led bán nguyệt ECO của Nanoco hoàn toàn in tâm do kết cấu nhưa nên đảm bảo an toàn điện (phóng điện, rò điện …)., Đặc biệt là phần bộ chuyển đổi nguồn của đèn có hiệu suất cao và bộ đèn có khả năng tương thích điện từ (EMC) giúp cho đèn hoạt động luôn luôn ổn định. Với thiết kế mới, xu hướng hơn và nhiều cải tiến hơn nhưng lại có mức giá khá tốt thì đèn Led bán nguyệt ECO chắc chắn nên là lựa chọn ưu tiên cho không gian chiếu sáng cho bất kỳ hộ gia đình nào.
25 | 25 | Đèn LED bán nguyệt Nanoco | NSHV366 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "600x75x30mm, 1200x75x30mm", "cong_suat": "18W, 45W, 36W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "3600lm", "chat_lieu": "Khung đèn nhôm màu trắng, đầu đèn nhựa ABS, chóa nhựa PC", "goc_chieu": "160°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "10 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 290909 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-ban-nguyet-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25413/1.png | [6 empty] | Đèn LED Bán Nguyệt là một trong các loại đèn nằm trong danh sách đèn chiếu sáng thông dụng. Nhưng vì những lợi ích mà loại đèn này mang lại rất tuyệt vời nên người ra thường có xu hướng chọn loại đèn này mặc dù mức giá tương đối cao. Led là từ viết tắt của Light Emitting Diode. Đây cũng được coi là một thiết bị bán dẫn và khi được kích thích thì có thể tạo ra được ánh sáng phù hợp, an toàn cho sức khỏe của người dùng. Đèn led có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như để trang trí cho không gian thêm đẹp, để chiếu sáng cho nhiều không gian và nhiều diện tích khác nhau. Đèn LED Bán Nguyệt Nanoco là một ví dụ điển hình cho sự thanh lịch, nghiêm ngặt và chất lượng hoàn hảo của thiết bị chiếu sáng Nanoco. Một loại đèn không chỉ làm hài lòng các khách hàng tiêu dùng, mà đến cả các nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng bị thu hút. Bề ngoài đèn LED bán nguyệt Nanoco được phủ sơn tĩnh điện cao cấp có khả năng chống oxy hóa, đem lại độ bền cao. Đèn được thiết kế dạng thẳng, tương tự với đèn LED tuýp nhưng hình bán nguyệt (nửa vòm cung) cùng lớp sơn tĩnh điện màu trắng đem lại cho đèn tính thẩm mỹ cao. Khả năng phân bổ ánh sáng khá đều, không gây chói mắt, không chứa CO2, hồng ngoại, tử ngoại, chì, thủy ngân, an toàn cho người sử dụng.
26 | 26 | Đèn LED bán nguyệt Oval Nanoco | NSHO403 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "600x61x31mm, 1200x61x31mm, 1200x86x30mm", "cong_suat": "40W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "3630lm", "chat_lieu": "Khung đèn nhôm màu trắng, chóa nhựa PC", "goc_chieu": "160°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "30,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "10 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 298182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-ban-nguyet-oval-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/33644/1.jpg | [6 empty] | Đèn Led bán nguyệt Oval loại đèn có kiểu dáng mới. Đèn có ba công suất khác nhau: 20W, 40W, và 60W với hiệu suất ánh sáng cao 100lm/W, đèn mang đến ánh sáng rõ ràng với lượng điện tiêu thụ thấp. Bạn có thể lựa chọn từ ba nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, và 6500K, tạo nên không gian ánh sáng phù hợp với mong muốn của bạn. Led bán nguyệt Oval hoạt động với điện thế AC220-240V/50-60Hz, đảm bảo tương thích với hệ thống điện tiêu chuẩn. Với công nghệ Chip Led cao cấp, đèn Led bán nguyệt Oval cung cấp nguồn ánh sáng ổn định, không bị nhấp nháy. Được làm từ chất liệu nhôm đúc cao cấp, chóa đèn nhựa PC, chống va đập và có độ bền cao. Góc chiếu 160° cung cấp ánh sáng rộng, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Với chỉ số CRI Ra80, đèn hiển thị màu sắc chính xác. Đặc biệt là dòng Led bán nguyệt Oval có tuổi thọ lên đến 30,000 giờ, đảm bảo hoạt động lâu dài, giảm tần suất thay thế, giảm chi phí. Đèn Led bán nguyệt Oval phù hợp với chiếu sáng cho hầu hết không gian sử dụng, luôn đáp ứng yêu cầu khách hàng.
27 | 27 | Đèn LED bán nguyệt Panasonic | NNFC5009088 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "4000K, 6500K", "cong_suat_w": "18W", "dien_ap_dinh_muc_v": "240V", "kich_thuoc_den": "600x60x30", "chieu_dai": "0.6m", "quang_thong_lm": "1600", "chat_lieu": "Nhựa PC trong suốt không màu, bền gấp 250 lần thủy tinh", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "25000", "qui_cach_dong_goi": "30 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 336364 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-ban-nguyet-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED bán nguyệt là loại đèn được cải tiến từ dòng đèn LED bình thường với kiểu dáng hết sức đặc biệt theo dạng nửa vầng trăng. Đèn được kết cấu chắc chắn và vô cùng thon gọn, kiểu dáng hiện đại, thêm tính tiết kiệm điện hoàn hảo nên được đưa vào sử dụng hết sức rộng rãi hiện nay. Loại đèn này có thể dùng để trang trí hay sử dụng như thiết bị chiếu sáng trong các hộ gia đình và khu vực kinh doanh. Đèn LED bán nguyệt Panasonic (KB BATTEN) là một giải pháp mới thay thế cho hệ thống chiếu sáng lắp đặt cũ, đem đến trải nghiệm chiếu sáng tuyệt vời, ổn định hơn.
28 | 28 | Đèn LED bán nguyệt thân bạc Nanoco | NSH366 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "cong_suat": "36W", "dien_ap_dinh_muc": "220V", "kich_thuoc_den": "1200x75x27", "he_so_cong_suat": "0.9", "chieu_dai": "1.2m", "chi_so_ip": "IP20", "goc_chieu": "160", "quang_thong": "3000", "chat_lieu": "Khung đèn nhôm màu bạc, đầu đèn nhựa ABS, chóa đèn nhựa trắng PC", "cri": "Ra80", "tuoi_tho": "30000", "qui_cach_dong_goi": "10 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 386364 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-ban-nguyet-than-bac-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Bán Nguyệt là một trong các loại đèn nằm trong danh sách đèn chiếu sáng thông dụng. Nhưng vì những lợi ích mà loại đèn này mang lại rất tuyệt vời nên người ra thường có xu hướng chọn loại đèn này mặc dù mức giá tương đối cao. Led là từ viết tắt của Light Emitting Diode. Đây cũng được coi là một thiết bị bán dẫn và khi được kích thích thì có thể tạo ra được ánh sáng phù hợp, an toàn cho sức khỏe của người dùng. Đèn led có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như để trang trí cho không gian thêm đẹp, để chiếu sáng cho nhiều không gian và nhiều diện tích khác nhau. Đèn LED Bán Nguyệt Nanoco là một ví dụ điển hình cho sự thanh lịch, nghiêm ngặt và chất lượng hoàn hảo của thiết bị chiếu sáng Nanoco. Một loại đèn không chỉ làm hài lòng các khách hàng tiêu dùng, mà đến cả các nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng bị thu hút. Ứng dụng công nghệ Led hiện đại, chip led ổn định và an toàn đem đến nguồn sáng chất lượng, ổn định phù hợp với nhu cầu chiếu sáng chất lượng, giảm tiêu hao năng lượng tiêu thụ đem đến nguồn sáng ổn định và tiết kiệm năng lượng cho người tiêu dùng. Nguồn sáng từ đèn giúp người tiêu dùng giảm được hơn 70% năng lượng điện tiêu thụ so với đèn huỳnh quang truyền thống
29 | 29 | Đèn LED Downlight Nanoco - 3S Series | NDL126G110 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "model": "NDL126G110", "loai": "Viền vàng, Viền bạc, Viền trắng", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K", "cong_suat": "12W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1260lm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø130/ H35", "khoet_tran": "Ø110", "chat_lieu": "Thân đèn nhôm, driver nguồn rời, chip LED Seoul Semiconductor", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "36 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 181818 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-downlight-nanoco-3s-series | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn Downlight 3S Series là một giải pháp chiếu sáng hiệu quả và đa năng cho các không gian dân dụng và thương mại. Với thiết kế tinh tế, đa dạng màu ánh sáng, giúp đèn Downlight 3S Series phù hợp với hầu hết không gian. Công suất 12W, giúp tiết kiệm năng lượng mà vẫn cung cấp độ sáng đủ để chiếu sáng không gian một cách hiệu quả. Bạn có thể lựa chọn từ 3 màu viền khác nhau, bao gồm trắng, vàng và bạc, để phù hợp với phong cách trang trí và ý thích cá nhân của bạn. Một trong những điểm nổi bật của đèn Downlight 3S Series là khả năng đổi màu ánh sáng linh hoạt. Với ba tùy chọn màu sắc khác nhau, bao gồm ánh sáng vàng 3000K, ánh sáng trung tính 4500K và ánh sáng trắng 6000K, bạn có thể thay đổi màu sắc ánh sáng để tạo ra không gian chiếu sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng trong một ngày. Đèn Downlight 3S Series được thiết kế với thân đèn nhôm chất lượng cao, mang lại sự bền bỉ và độ bền cho sản phẩm. Driver nguồn rời giúp tăng tính ổn định cho hệ thống chiếu sáng. Chip LED từ Seoul Semiconductor là một công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp chiếu sáng, mang lại hiệu suất cao. Với góc chiếu rộng 120°, đèn Downlight 3S Series phân phối ánh sáng đều và mềm mại trong không gian chiếu sáng. Chỉ số màu CRI Ra80 đảm bảo màu sắc hiển thị chính xác và tự nhiên. Chỉ số công suất (PF) > 0.5 giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng. Đèn Downlight 3S Series là một lựa chọn tuyệt vời cho không gian chiếu sáng của bạn.
30 | 30 | Đèn LED downlight siêu mỏng - Hera Series | NSD076G90 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "loai": "Viền vàng, Viền bạc, Viền trắng", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K", "cong_suat": "7W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "550lm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø105/ H22", "khoet_tran": "Ø90", "chat_lieu": "Thân đèn nhôm, driver nguồn rời, chip LED Bridgelux", "goc_chieu": "120°", "CRI": "Ra80", "PF": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "40 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 122727 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-downlight-sieu-mong-hera-series | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/33330/1.jpg | [6 empty] | Đèn Slim dowlight Hera Series là một sản phẩm đèn chiếu sáng hiện đại và tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, văn phòng, cửa hàng, khách sạn… Đèn có thiết kế đơn giản và tinh tế với nhiều lựa chọn về viền (trắng, bạc, vàng) phù phợp với từng loại thiết kế không gian. Thân đèn bằng nhôm chắc chắn và chip LED Bridgelux chất lượng cao. Đèn có công suất 7W và nhiều lựa chọn về nhiệt độ màu (6500K, 4000K, 3000K và đổi màu ánh sáng), cho phép bạn tùy chỉnh ánh sáng theo ý thích và nhu cầu. Đèn có điện thế sử dụng AC220-240V/50-60Hz, dễ dàng lắp đặt với khoét trần chỉ Ø90mm và driver nguồn rời. Đèn có góc chiếu rộng 120°. Đèn Slim dowlight Hera Series có tuổi thọ lên đến 25,000 giờ tương đương 13 năm sử dụng nếu bạn bật đèn 5 giờ/ ngày. Đèn Slim dowlight là một giải pháp chiếu sáng thông minh và tiện lợi cho mọi không gian.
31 | 31 | Đèn LED downlight siêu mỏng Nanoco | NSD0941 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "loai": "Viền trắng", "nhiet_do_mau": "4000K", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "620lm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø145/ H22", "khoet_tran": "Ø135", "chat_lieu": "Thân đèn nhôm, driver nguồn rời", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "30 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật", "cong_suat": "9W"} | 150000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-downlight-sieu-mong-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Downlight Nanoco (hay còn gọi là đèn âm trần Nanoco) cho ánh sáng chân thực và hiệu suất chiếu sáng cao so với những loại đèn khác trên thị trường. Đèn LED Downlight Siêu Mỏng với 3 chế độ sáng đổi màu của Nanoco sẽ đáp ứng được nhu cầu của các công trình biệt thự, khách sạn, các tòa nhà kiến trúc và các công trình dân dụng với giá mềm bất ngờ. Đèn LED Downlight Nanoco Siêu Mỏng - Góc Chiếu 120 Độ mang nhiều ưu điểm nổi trội như tích hợp 3 màu ánh sáng (trắng - trung tính - vàng) trên cùng 1 đèn (6500K/4000K/3000K). Tùy thuộc vào nhu cầu mà có thể thay đổi ánh sáng cho không gian: giải trí dùng ánh sáng trung tính, thư giãn dùng ánh sáng vàng ấm, làm việc dùng ánh sáng trắng để tăng độ tập trung,... Đèn có độ dày chỉ 22cm, với đầy đủ các công suất, tương ứng với các kích thước khác nhau cho phép người dùng thoải mái lựa chọn: 6W, 9W, 12W.
32 | 32 | Đèn LED ốp trần cảm biến chống nước Panasonic | HHGXQ142888 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "4000K, 6500K", "cong_suat_w": "12W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "220-240V", "kich_thuoc_den": "Ø225/H70", "mau_sac": "Trắng", "chi_so_ip": "IP44", "quang_thong_lm": "860", "chat_lieu": "Chụp đèn acrylic màu trắng sữa", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "25000", "chuc_nang_dac_biet": "Đèn trần có cảm biến chuyển động/ ánh sáng, chống nước", "dien_tich_chieu_sang": "4-8m<sup>2</sup>", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 1000000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-cam-bien-chong-nuoc-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png |  |  | Trong môi trường tối, đèn sẽ tự động bật sáng bằng cách phát hiện chuyển động của người. Trong môi trường có ánh sáng, đèn sẽ không tự động bật sáng kể cả khi có chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện. |  |  |  | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công Panasonic thiết kế đơn giản, tinh tế và kín nước phù hợp cho nhiều không gian khác nhau như lỗi đi, phòng tắm, hành lang, ban công. Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn thuận tiện cho người sử dụng. Tích hợp cảm ứng ánh sáng/chuyển động Trong môi trường tối, đèn sẽ tự động bật sáng bằng cách phát hiện chuyển động của người. Trong môi trường có ánh sáng, đèn sẽ không tự động bật sáng kể cả khi có chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện.
33 | 33 | Đèn LED ốp trần cao cấp Panasonic |  |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng |  | 3590909 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-cao-cap-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho phòng ngủ Panasonic HH-LAZ181488 thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với không gian phòng ngủ.Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn. Chế độ ánh sáng đa năng và điều khiển bằng remote.
34 | 34 | Đèn LED ốp trần chống ẩm Panasonic | HH-LA0619CC88 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "6500K", "cong_suat_w": "8W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "220-240V", "kich_thuoc_den": "Ø260/H70", "mau_sac": "Trắng", "chi_so_ip": "IP64", "quang_thong_lm": "550", "chat_lieu": "Chụp đèn acrylic màu trắng sữa", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "20000", "dien_tich_chieu_sang": "4-6m<sup>2</sup>", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 1218182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-chong-am-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công LED Panasonic HH-LA0619CC88 thiết kế đơn giản, tinh tế và kín nước phù hợp cho nhiều không gian khác nhau như lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công. Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn thuận tiện cho người sử dụng.
35 | 35 | Đèn LED ốp trần có quạt Panasonic | HH-LMZ100988 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "cong_suat_w": "61W (36W đèn, 25W quạt)", "nhiet_do_mau": "Đổi màu", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "220-240V", "kich_thuoc_den": "Ø594/H158", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "2600", "chat_lieu": "Chụp đèn nhựa arcylic trắng sữa", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "20000", "dac_tinh_khac": "Sử dụng remote điều chỉnh độ sáng (100%-5%)", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 14309091 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-co-quat-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho phòng khách Panasonic HH-LMZ100988 thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với không gian phòng khách. Kết hợp giữa đèn và quạt mang đến sự tiện nghi cho người sử dụng. Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn. Chế độ ánh sáng đa năng và điều khiển bằng remote.
36 | 36 | Đèn LED ốp trần có Remote Panasonic | HH-XZ201688 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "kieu_dang": "HH-XZ201688", "kieu_dang_den": "Ø400/H85, Ø500/H98, Ø500/H85", "cong_suat_w": "21W", "kich_thuoc_den": "Ø400/H85", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "nhiet_do_mau": "Đổi màu", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "1600", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "20000", "dac_tinh_khac": "Có rermote điều khiển màu, cường độ sáng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 3000000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-co-remote-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED Starry Series Panasonic HH-XZ201688 thiết kế đơn giản tinh tế phù hợp với nhiều không gian khác nhau, đặc biệt là phòng ngủ. Những ngôi sao được chạm khắc tinh tế trên chụp đèn tạo ra ánh sáng lung linh, huyền ảo như bầu trời ngàn sao, mang đến cho bạn những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chế độ ánh sáng đa năng. Sản phẩm dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
37 | 37 | Đèn LED ốp trần loa Bluetooth Panasonic | HHGXS340188 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "kich_thuoc_den": "Ø380/H60", "nhiet_do_mau": "Đổi màu", "cong_suat_w": "30W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "1500", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "20000", "dac_tinh_khac": "Có remote điều chỉnh màu, độ sáng và âm thanh, Công suất: Đèn 25W + Loa 5W", "chuc_nang_dac_biet": "Đèn trần kết nối loa bluetooth", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 4000000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-loa-bluetooth-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED Starry Series Panasonic HHGXS340188 thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế phù hợp với nhiều không gian khác nhau.Có kết hợp loa blutooth để người sử dụng có thể trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất sau những giờ làm căng thẳng. Chế độ ánh sáng đa năng. Sản phẩm dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
38 | 38 | Đèn LED ốp trần Nanoco IP44 | NCL243MP |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "model": "NCL243MP", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "kich_thuoc_san_pham": "Ø285/H60, Ø335/H60", "cong_suat": "24W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1870lm", "dien_tich_su_dung": "10-15 m2", "chat_lieu": "Thân đèn nhựa PC, chụp đèn nhựa acrylic màu trắng sữa", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "chi_so_bao_ve": "IP44", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "6 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 378182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-nanoco-ip44 | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png |  |  | Ánh sáng vàng ấm áp Ánh sáng trung tính dịu nhẹ Ánh sáng trắng sáng hiện đại |  |  |  | Đèn LED ốp trần chống ẩm Nanoco: Giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho không gian ẩm ướt Một giải pháp chiếu sáng vừa thẩm mỹ, vừa bền bỉ cho những không gian ẩm ướt như nhà tắm, phòng bếp hay hành lang ngoài trời? Đèn LED ốp trần chống ẩm Nanoco chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế tinh tế, hiện đại Với kiểu dáng thanh lịch và hiện đại, đèn LED ốp trần Nanoco phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản đến sang trọng. Sản phẩm không chỉ là một nguồn sáng mà còn là điểm nhấn tinh tế, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của không gian sống. Bảo vệ tối ưu trong môi trường ẩm ướt Sở hữu chỉ số bảo vệ IP44, đèn LED ốp trần Nanoco có khả năng chống lại hơi nước, bụi bẩn phù hợp lắp đặt trong những khu vực độ ẩm cao. Ánh sáng êm dịu, bảo vệ thị giác Đèn LED ốp trần Nanoco sử dụng công nghệ chiếu sáng tiên tiến, cho ánh sáng êm dịu, không gây chói mắt giúp bảo vệ thị giác. Chụp đèn được làm từ chất liệu nhựa Acrylic cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng tản quang tốt, mang đến nguồn sáng ổn định và chất lượng. Đa dạng lựa chọn màu sắc ánh sáng 3 màu sắc ánh sáng phù hợp cho từng không gian, muc đích Ánh sáng vàng ấm áp Ánh sáng trung tính dịu nhẹ Ánh sáng trắng sáng hiện đại
39 | 39 | Đèn LED ốp trần Panasonic | HHGXQ143188 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "nhiet_do_mau": "4000K, 6500K, Đổi màu", "cong_suat_w": "12W", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "dien_ap_hoat_dong_v": "220-240V", "kich_thuoc_den": "Ø260/H50", "mau_sac": "Trắng", "quang_thong_lm": "830", "chat_lieu": "Chụp đèn acrylic màu trắng sữa", "cri": "Ra80", "tuoi_tho_gio": "25000", "dien_tich_chieu_sang": "4-8m<sup>2</sup>", "dac_tinh_khac": "Điều chỉnh 3 màu ánh sáng 3000K - 4000K - 6500K bằng công tắc", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 718182 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-op-tran-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công Panasonic thiết kế đơn giản, tinh tế và kín nước phù hợp cho nhiều không gian khác nhau như lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công. Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn thuận tiện cho người sử dụng.
40 | 40 | Đèn LED Panel ốp trần nổi tròn Nanoco | NPL186R |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "loai": "Viền trắng", "nhiet_do_mau": "6500K", "cong_suat": "18W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1300lm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø214/ H30mm", "chat_lieu": "Khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "chi_so_bao_ve": "IP20", "pf": ">0.5", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "20 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 250000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-panel-op-tran-noi-tron-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn LED Panel ốp trần nổi không chỉ là nguồn chiếu sáng chính mà còn là điểm nhấn cho toàn bộ tông màu của căn phòng, tạo ra các khu vực nổi bật, qua đó tiết lộ tính cách cũng như vị thế của chủ nhân ngôi nhà. Do đó, việc chọn đèn LED Panel ốp trần hài hòa với thiết kế nội thất và kiểu dáng căn hộ là rất quan trọng. Mỗi phòng trong nhà bạn cần được “thắp sáng” đúng cách để bạn có thể thực hiện những hoạt động cơ bản nhất của cuộc sống: dọn dẹp, giải trí, thư giãn, nấu ăn, hay thậm chí là tập thể dục. LED Panel ốp trần nổi cung cấp ánh sáng để làm tất cả những điều này 1 cách thoải mái. Đèn gồm có 3 màu sắc: vàng, trung tính và trắng, cho phép người dùng lựa chọn loại ánh sáng phù hợp cho mỗi không gian khác nhau. Với đèn LED Panel ốp trần nổi, bạn có thể làm nổi bật các bức tranh, nghệ thuật, đồ trang trí nội thất cũng như các khu vực trong nhà. Đèn LED Panel Nanoco Ốp Trần Nổi Loại Tròn cung cấp ánh sáng hiệu quả cho nhiều không gian khác nhau như văn phòng và nhà ở. Đây cũng là mẫu đèn hoàn hảo để chiếu sáng mái hiên phía trước lối vào tòa nhà, trên sân thượng hoặc ban công. Với hình dạng tròn đơn giản, Panel ốp trần nổi Nanoco phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, mang vẻ đẹp vượt thời gian. Khung nhựa được sơn màu trắng, trải đều ánh sáng. Panel ốp trần nổi thích hợp để lắp đặt trên tường, cũng như trên trần nhà.
41 | 41 | Đèn LED Panel ốp trần nổi tròn Nanoco - Nancy series | NRP1531R |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "loai": "Tràn viền", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K", "cong_suat": "30W, 15W, 22W", "dien_the_su_dung": "220V/50Hz", "quang_thong": "1350lm", "kich_thuoc_san_pham": "Ø170/ H36 mm", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "20 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT"} | 200000 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-panel-op-tran-noi-tron-nanoco-nancy-series | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Với công suất 15W và quang thông 1350lm, đèn LED Nancy NRP1531R mang đến ánh sáng vàng 3000K dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm cúng và thư giãn cho không gian. Thiết kế hiện đại, vận hành bền bỉ trên nguồn điện 220V, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách, phòng ngủ hay không gian cần sự thoải mái và sang trọng.
42 | 42 | Đèn LED Panel ốp trần nổi vuông Nanoco | NPL186S |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "loai": "Viền trắng", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K", "cong_suat": "18W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1300lm", "kich_thuoc_san_pham": "213x213x30mm", "chat_lieu": "Khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "chi_so_bao_ve": "IP20", "pf": ">0.5", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "20 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 277273 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-panel-op-tran-noi-vuong-nanoco | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/25388/1.png | [6 empty] | Đèn LED Panel ốp trần nổi - IP20 không chỉ là nguồn chiếu sáng chính mà còn là điểm nhấn cho toàn bộ tông màu của căn phòng, tạo ra các khu vực nổi bật, qua đó tiết lộ tính cách cũng như vị thế của chủ nhân ngôi nhà. Do đó, việc chọn đèn LED Panel ốp trần hài hòa với thiết kế nội thất và kiểu dáng căn hộ là rất quan trọng. Mỗi phòng trong nhà bạn cần được “thắp sáng” đúng cách để bạn có thể thực hiện những hoạt động cơ bản nhất của cuộc sống: dọn dẹp, giải trí, thư giãn, nấu ăn, hay thậm chí là tập thể dục. LED Panel ốp trần nổi cung cấp ánh sáng để làm tất cả những điều này 1 cách thoải mái. Đèn gồm có 3 màu sắc: vàng, trung tính và trắng, cho phép người dùng lựa chọn loại ánh sáng phù hợp cho mỗi không gian khác nhau. Với đèn LED Panel ốp trần nổi, bạn có thể làm nổi bật các bức tranh, nghệ thuật, đồ trang trí nội thất cũng như các khu vực trong nhà. Đèn LED Panel Nanoco Ốp Trần Nổi Loại Vuông phát ra ánh sáng trắng mát mẻ, dễ chịu và được sử dụng phổ biến trong căn hộ, văn phòng cũng như các không gian lớn. LED Panel ốp trần nổi loại vuông Nanoco có thiết kế trang nhã, với khung màu trắng và hình dạng góc cạnh, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Đặc biệt, lớp vỏ bảo vệ màu trắng giúp ánh sáng phân bố đều, không gây sáng chói khó chịu.
43 | 43 | Đèn LED trụ sân vườn Outdoor Nanoco | NGL8434 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K", "kich_thuoc_san_pham": "108x108x650mm", "cong_suat": "14.62W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "461lm", "chat_lieu": "Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa", "goc_chieu": "270°", "cri": "Ra84", "pf": "0.89", "chi_so_bao_ve": "IP54", "trong_luong": "2.9kg", "tuoi_tho": "20,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "4 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 2045455 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-led-tru-san-vuon-outdoor-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn sân vườn là 1 trong những loại đèn đóng vai trò quan trọng trong không gian ngoại thất gia đình. Bởi đèn không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho khu vực này, mà đồng thời còn đảm bảo an toàn cho việc đi lại vào ban đêm. Chính vì thế, đây là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng nhất trên thị trường ngoại thất hiện nay. Đèn Sân Vườn LED Nanoco NGL8434 được làm từ nhôm đúc cho nét đẹp sang trọng đồng thời làm nổi bật đầu sáng của đèn. Công suất chiếu sáng: 14.62W (86x0.17W)/AC200-240V cho ánh sáng đều màu, êm dịu, không gây hại cho mắt. Khả năng kháng bụi và kháng nước tốt với IP54 đảm bảo an toàn khi sử dụng ở hiên nhà hay ngoài sân
44 | 44 | Đèn ốp trần -cở nhỏ đời 2- Panasonic | HHXQ141188 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "mau_anh_sang": "4000k, 6500k", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 490909 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-op-tran-co-nho-doi-2-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Đèn trần trang trí đã dần trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của các không gian nội, ngoại thất. Thiết kế đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc cho đến công suất phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình bạn. Đèn trần LED dành cho lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công Panasonic thiết kế đơn giản, tinh tế và kín nước phù hợp cho nhiều không gian khác nhau như lối đi, phòng tắm, hành lang, ban công. Chất liệu sản phẩm bền và chắc chắn thuận tiện cho người sử dụng.
45 | 45 | Đèn Slim Panel Nanoco - Mira series | NPM096 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K", "cong_suat": "9W, 12W", "kich_thuoc_khoet_lo_mm": "Ø110", "kich_thuoc_san_pham_mm": "Ø132/H22", "quang_thong_lm": "700", "goc_chieu": "120°", "cri": "Ra80", "pf": ">0.5", "chi_so_bao_ve": "IP20", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Việt Nam", "dong_goi": "40 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 122727 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-slim-panel-nanoco-mira-series | https://dk6k5ontqg6tx.cloudfront.net/variant-images/34184/1.jpg |  |  | Trang bị chip LED Bridgelux chất lượng cao, đèn Panel Mira mang đến ánh sáng trung thực, tự nhiên tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho mắt. Chỉ số hoàn màu (CRI) Ra80 giúp tái hiện màu sắc chân thực, góp phần cho không gian thêm phần tươi sáng và rực rỡ. Đèn Panel Mira có công suất 9W hoặc 12W, cho quang thông cao, đảm bảo độ sáng tối ưu cho không gian rộng. Góc chiếu 120° giúp phân bố ánh sáng đều, không gây chói mắt. Đồng thời, đèn còn có hệ số công suất (PF) > 0.5, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. |  |  |  | Đèn LED Slim Panel Nanoco - Mira Series (Đèn Panel Mira) : Siêu mỏng, siêu sáng, siêu tiết kiệm Đèn LED Slim Panel Nanoco thuộc dòng Mira Series là giải pháp chiếu sáng tối ưu cho không gian hiện đại. Thiết kế siêu mỏng, tinh tế Thân đèn siêu mỏng được làm từ nhựa cao cấp mang đến sự hòa hợp trong mọi không gian kiến trúc. Ánh sáng trung thực, tự nhiên Trang bị chip LED Bridgelux chất lượng cao, đèn Panel Mira mang đến ánh sáng trung thực, tự nhiên tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho mắt. Chỉ số hoàn màu (CRI) Ra80 giúp tái hiện màu sắc chân thực, góp phần cho không gian thêm phần tươi sáng và rực rỡ. Hiệu suất chiếu sáng cao, tiết kiệm điện năng Đèn Panel Mira có công suất 9W hoặc 12W, cho quang thông cao, đảm bảo độ sáng tối ưu cho không gian rộng. Góc chiếu 120° giúp phân bố ánh sáng đều, không gây chói mắt. Đồng thời, đèn còn có hệ số công suất (PF) > 0.5, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
46 | 46 | Đèn trần chống ẩm Nanoco IP44 | NCL183MP1 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Nanoco", "nhiet_do_mau": "3000K, 4000K, 6500K, Đổi màu 3000K-4000K-6500K", "kich_thuoc_san_pham": "Ø253/H57, Ø330/H58", "cong_suat": "18W, 24W", "dien_the_su_dung": "AC220-240V/50-60Hz", "quang_thong": "1400lm", "dien_tich_su_dung": "8-12 m2", "chat_lieu": "Đế hợp kim + chụp đèn nhựa kỹ thuật PMMA", "goc_chieu": "120°", "CRI": "Ra80", "chi_so_bao_ve": "IP44", "tuoi_tho": "25,000 giờ", "xuat_xu": "Trung Quốc", "dong_goi": "6 cái/thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 337273 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/den-tran-chong-am-nanoco-ip44 | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png |  |  | Ánh sáng vàng ấm áp Ánh sáng trung tính dịu nhẹ Ánh sáng trắng sáng hiện đại |  |  |  | Đèn LED ốp trần chống ẩm Nanoco: Giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho không gian ẩm ướt Một giải pháp chiếu sáng vừa thẩm mỹ, vừa bền bỉ cho những không gian ẩm ướt như nhà tắm, phòng bếp hay hành lang ngoài trời? Đèn LED ốp trần chống ẩm Nanoco chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế tinh tế, hiện đại Với kiểu dáng thanh lịch và hiện đại, đèn LED ốp trần Nanoco phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản đến sang trọng. Sản phẩm không chỉ là một nguồn sáng mà còn là điểm nhấn tinh tế, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của không gian sống. Bảo vệ tối ưu trong môi trường ẩm ướt Sở hữu chỉ số bảo vệ IP44, đèn LED ốp trần Nanoco có khả năng chống lại hơi nước, bụi bẩn phù hợp lắp đặt trong những khu vực độ ẩm cao. Ánh sáng êm dịu, bảo vệ thị giác Đèn LED ốp trần Nanoco sử dụng công nghệ chiếu sáng tiên tiến, cho ánh sáng êm dịu, không gây chói mắt giúp bảo vệ thị giác. Chụp đèn được làm từ chất liệu nhựa Acrylic cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng tản quang tốt, mang đến nguồn sáng ổn định và chất lượng. Đa dạng lựa chọn màu sắc ánh sáng 3 màu sắc ánh sáng phù hợp cho từng không gian, muc đích Ánh sáng vàng ấm áp Ánh sáng trung tính dịu nhẹ Ánh sáng trắng sáng hiện đại
47 | 47 | Máng đèn LED Tuýp T8 Nanoco | NT8F118N |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"chuc_nang_dac_biet": "Máng đơn", "dien_ap_dinh_muc_v": "220V", "chieu_dai": "1.2m", "chi_so_ip": "IP20", "chat_lieu": "Thân đèn kim loại trắng dày 0.3mm, đầu đèn nhựa trắng PC, pát đỡ đui đèn nhựa ABS xanh trong", "dau_den": "G13", "qui_cach_dong_goi": "25 cái/ thùng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 86364 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/mang-den-led-tuyp-t8-nanoco | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Máng Đèn LED T8 có chi phí tiết kiệm hơn những loại máng đèn thông thường. Phần thân được cấu tạo từ thép không gỉ, thêm một lớp sơn tĩnh điện, giúp bền bỉ trong cả môi trường nhiều bụi bẩn. Đặc biệt nhựa cách điện dùng cho phần chân đèn và khung giữ đèn giúp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra cháy nổ. Thiết kế điểm nhấn với 2 màu xanh ở 2 đầu đèn, sản phẩm không chứa kim loại nặng gây độc hại như chì, thủy ngân. Dòng máng đền này còn có thể sử dụng cho các loại đèn khác ngoài nanoco, dễ dàng tháo lắp và cố định Máng Đèn LED Siêu Mỏng Dạng Tuýp T8 Dài 1.2m Nanoco NT8F118N được thiết kế và sản xuất theo quy trình hiện đại, tiên tiến cho ra nguồn sáng chất lượng, hiệu quả cùng giá cả hợp lý, phù hợp sử dụng cho mọi gia đình Việt ngày nay. Thiết bị sở hữu thiết kế đơn giản, dễ lắp đặt, dễ ứng dụng vào các công trình dân dụng, đặc biệt phòng chống an toàn cháy nổ.
48 | 48 | Viền Đèn LED ốp trần Panasonic | HKC306988 |  | Danh Mục | Chiếu Sáng | Đèn chiếu sáng | {"thuong_hieu": "Panasonic (PLS)", "chuc_nang_dac_biet": "Dùng với HH-XZ550088", "kich_thuoc_den": "Ø580", "mau_sac": "Trắng", "chat_lieu": "Khung kép trắng", "chinh_sach_bao_hanh": "24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT", "chinh_sach_doi_moi": "Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật"} | 1363636 |  | https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/vien-den-led-op-tran-panasonic | https://nanoco.com.vn/logo/nanoco.png | [6 empty] | Chức năng đặc biệt Dùng với HH-XZ550088

## ⚠ Cần xử lý tay
Link sản phẩm | Lý do | Toàn văn text trang | File HTML
https://www.nanoco.com.vn/default/san-pham/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-boc-nhua-nanoco | Không tìm thấy mục ưu điểm nào trên trang | Tiếng Việt Mua Ngay Đang tải... Tiếng Việt Theo loại sản phẩm Nội dung đang được cập nhật Nhập từ khóa để tìm kiếm Bóng đèn LED Tuýp T8 thủy tinh bọc nhựa Nanoco Thương hiệu : Nanoco Model : 722 Giá bán lẻ (chưa VAT) : Liên hệ Nhiệt độ màu 3000K 6500K Nơi mua Mô tả sản phẩm Dịch vụ bảo hành và lắp đặt THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông tin thông số kỹ thuật sẽ được cập nhật. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Chính sách bảo hành 24 tháng từ ngày sản xuất - 24 tháng từ ngày mua thẻ hiện trên hóa đơn VAT hoặc ngày KHBHĐT Chính sách đổi mới Đổi mới 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi kỹ thuật MÔ TẢ SẢN PHẨM Mô tả sản phẩm sẽ được cập nhật. Theo loại sản phẩm Nội dung đang được cập nhật | ../../html/www.nanoco.com.vn_html/bong-den-led-tuyp-t8-thuy-tinh-boc-nhua-nanoco.html